Data/hora: 01/06/2024 14:12:47

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	31/07/2009	
Autoria: 	SOUZA, M. P. de; ARMELIN, M. J. A.; CRUVINEL, P. E.	
Afiliação: 	IPEN-CNEN; EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Aplicação da análise por ativação de nêutrons instrumental para determinação de vanádio em amostras de solo e forragens.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 19.; SIMPOSIO NACIONAL DE QUIMICA INORGANICA, 8., maio 1996, Pocos de Caldas, MG. Livro de resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Quimica, 1996.	
Páginas: 	Ref.QA-088.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Alguns elementos inorganicos exercem funcoes vitais no organismo como costituintes de metalo-enzimas, hormonios, vitaminas e outras moleculas biologicas ou, funcionando como catalizadores nas reacoes de oxido-reducao. Para muitos pesquisadores, a deficiencia ou toxicidade de alguns desses elementos em solos e forragens podem provocar desordem que comprometem a eficiencia produtiva dos animais, gerando consequentemente, perdas economicas relevantes. Dentre esses elementos encontram-se evidencias que a variacao da concentracao de vanadio, ao nivel de traco, na dieta afeta o metabolismo de alguns animais domesticos. Sendo assim, no presente trabalho estudaram-se as condicoes experimentais para aplicar o metodo de analise por ativacao com neutrons instrumental para determinar vanadio em amostras de solos e forragens. Amostras e padroes foram irradiadas juntas no reator IEA-R1 e, as radiacoes gama emitidas pelo fotopico de 1434 keV 52V foram detectadas por um detector de germanio hiperpuro. As condicoes experimentais e aplicabilidade do metodo para determinacao do vanadio foram avaliadas analisando-se os seguintes materiais de referencia: NRCC-PACS-1 Marine Sediment; IAEA-Soil-7; Oyster Tissue 1566a; cujas concentracoes de vanadio, sao: 127; 66 e 4.68 microgramas V /g, respectivamente. Os resultados obtidos foram concordantes dentro de 3% e a precisao do metodo, medida por meio do desvio padrao relativo, obtido para 4 determinacoes, variou de: 4 a 16%.	
Palavras-Chave: 	Analysis; Ativacao; Ativation; Forragens.	
Thesagro: 	Análise; Solo; Vanádio.	
Thesaurus Nal: 	forage; soil.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5596-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00179 -  - 1996.00179 - DIS