Data/hora: 11/06/2024 06:38:36

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	FERREIRA, W. S.; COLNAGO, L. A.	
Afiliação: 	CNPDIA-EMBRAPA.	
Título: 	Novo sistema para medição da altura de albúmen de ovo.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: PACHECO, M.T.T. (Coord.). Instrumentação: catálogo de trabalhos completos submetidos ao Grupo de Instrumentação do XIX Encontro Nacional de Física da Matéria Condensada. Águas de Lindóia, SP: UNIVAP-IDe ID, 1996.	
Páginas: 	p. 247-249	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Construiu-se um micrometro digital para medir a altura do albumen de ovos. O instrumento desenvolvido possui um sensor de deslocamento linear resistivo, que proporciona uma durabilidade de cerca de 10E8 operacoes, possui curso de 25 mm e resolucao de 0,1 mm.	
Palavras-Chave: 	Albumen; Qualidade do Ovo; Unidade Haugh.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5519-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00065 -  - 1996.00065 - DIS