Data/hora: 12/06/2024 05:21:12

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	02/01/2023	
Data da última atualização: 	03/01/2023	
Autoria: 	DIOGO, M. de S.; SOUZA, D. R. C. de; SILVA, C. A. da; FERRACINI, V. L.	
Afiliação: 	MICAÉLA S. DIOGO, CNPq; DEBORA RENATA CASSOLI DE S DUTRA, CNPMA; CARLOS ALBERTO DA SILVA, CPATC; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA.	
Título: 	Metodologia de análise de pesticidas em tilápia (OREOCHROMIS NILOTICUS) com extração QuEChERS E GC-MS/MS.	
Ano de publicação: 	2022	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO INTERINSTITUCIONAL DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 16., 2022, Campinas. Anais...Campinas: Instituto Agronômico, 2022. Evento online. CIIC 2022. Nº 22408.	
Páginas: 	p. 1-11.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Resumo: Peixes representam a proteína animal mais consumida no mundo, e neste sentido, o Brasil se destaca pela prática da tilapicultura. A contaminação de águas com pesticidas é conhecida e requer atenção quanto seu acúmulo em peixes, principalmente os componentes persistentes, tais como os organoclorados. Portanto, este trabalho apresenta a validação da metodologia QuEChERS (Rápido, Fácil, Barato, Efetivo, Robusto e Seguro) - citrato para extração de 23 pesticidas em tilápia com análise por cromatografia gasosa acoplada a espectrometria de massa (GC-MS/MS) e analisador triplo quadrupolo. Os pesticidas foram selecionados com base na capacidade de bioacumulação em organismos aquáticos. As condições de análise no equipamento foram individualmente otimizadas para cada pesticida, a fim de alcançar a máxima sensibilidade ao monitorar duas transições em modo MRM (Multiple Reaction Monitoring), uma para quantificação e outra para confirmação. O método foi validado em amostras de tilápia fortificadas em 5, 10, 20 e 40 ?g Kg-1,sendo cada nível realizado em quintuplicata (n=5) e em duas validações para determinar a precisão inter-dias. Os limites de quantificação para os pesticidas foram 5,0 e 10 ?g Kg-1 e mostraram precisão de 93,9 a 115,8%, precisão intra-dia de 4,6 a 17,3% e precisão inter-dia de 8,2 a 20%. O efeito matriz foi observado com aumento de sinal sendo necessário o uso de curva na matriz. As curvas de calibração foram lineares usando Trifenil fosfato (TPP) como padrão interno e coeficiente de determinação r2=0,99.	
Palavras-Chave: 	Cromatografia GC-MS/MS; QuEChERS.	
Thesagro: 	Cromatografia; Peixe; Pesticida.	
Thesaurus Nal: 	Chromatography; Fish; Pesticides.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1150524/1/AA-DutraDRCS-et-al-CIIC-2022.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (17281-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS