Data/hora: 25/05/2024 08:41:11

Biblioteca(s): 	Embrapa Amazônia Oriental.	
Data corrente: 	06/12/2011	
Data da última atualização: 	11/11/2022	
Autoria: 	STRASSBURGER, A. S.; MENEZES, A. J. E. A. de; PERLEBERG, T. D.; EICHOLZ, E. D.; GONZALEZ MENDEZ, M. E.; SCHÖFFEL, E. R.	
Afiliação: 	ANDRÉ SAMUEL STRASSBURGER; ANTONIO JOSE ELIAS A DE MENEZES, CPATU; TÂNGELA DENISE PERLEBERG; EBERSON DIEDRICH EICHOLZ; MARTA ELENA GONZALEZ MENDEZ, UFPEL; EDGAR RICARDO SCHÖFFEL, UFPEL.	
Título: 	Comparação da temperatura do ar obtida por estação meteorológica convencional e automática.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Meteorologia, São Paulo, v. 26, n. 2, p. 273-278, jun. 2011.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Este trabalho teve como objetivos comparar os dados da temperatura do ar (temperatura média e extrema), obtidos em uma Estação Meteorológica Convencional com os de uma Estação Meteorológica Automática, e avaliar as estimativas da temperatura média diária do ar por diferentes métodos. As estações meteorológicas estavam localizadas na Estação Agroclimatológica de Pelotas, Capão do Leão (31º52? S, 52º21? W e 13,2 m), Rio Grande do Sul, Brasil. A série de cada elemento foi obtida simultaneamente na Estação Automática e na Estação Convencional durante o período de 22/12/2005 a 21/12/2006. Existe alta equivalência para as medidas das temperaturas extremas e das estimativas das temperaturas médias entre as Estações Meteorológicas Convencional e Automática, independente do método utilizado para o cálculo da temperatura média do ar. O termohigrógrafo mede, com alta precisão, as temperaturas extremas do ar. Verificam-se pequenas diferenças nos horários de ocorrência das temperaturas mínimas e máximas entre as Estações Meteorológicas Convencional e Automática. A análise dos dados indica que a substituição da Estação Meteorológica Convencional pela Estação Meteorológicas Automática, na região Sul do Rio Grande do Sul, não acarreta mudanças significativas na série de dados de temperatura do ar.	
Palavras-Chave: 	Sensores de temperatura; Temperatura média do ar; Temperaturas extremas; Termohigrógrafo.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/49366/1/11.pdf	
Registro original: 	Embrapa Amazônia Oriental (CPATU)	
Exemplares: 	CPATU - (45304-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS