Data/hora: 11/06/2024 21:58:49

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 07/11/2018
Data da última atualização: | 11/01/2019
Autoria: | COSTA, C. L.; BRAZ, C. E. M.; KAMOGAWA, M.; BERNARDI, A. C. de C.; SOUZA, G. B. de; NOGUEIRA, A. R. de A.
Afiliação: | Cibeli Lira Costa, UFSCar; Carlos Eduardo Mendes Braz, UFSCar; Marcos Yassuo Kamogawa, USP - Esalq; ALBERTO CARLOS DE CAMPOS BERNARDI, CPPSE; GILBERTO BATISTA DE SOUZA, CPPSE; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE.
Título: | Determinação de nitrato e amônio por sistema de análise em fluxo em amostras de lixiviado de solo.
Ano de publicação: | 2018
Fonte/Imprenta: | São Carlos, SP: Embrapa Pecuária Sudeste, 2018.
Páginas: | 18 p.
Série: | (Embrapa Pecuária Sudeste. Circular Técnica, 80).
ISSN: | 1981-2086
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um sistema em fluxo para a determinação de espécies inorgânicas de nitrogênio (amônio e nitrato) em amostras de lixiviado de solo foi desenvolvido para aumentar a eficiência da análise, mantendo sua robustez e sensibilidade. O método baseia-se na transformação dos compostos nitrogenados em amônia, sua difusão é feita por uma membrana hidrofóbica permeável a gás e posterior reação com o indicador ácido-base púrpura de bromocresol. Após se difundir pela membrana e causar mudança de cor na solução indicadora, a amônia é quantificada por espectrofotometria (?= 590 nm). Parâmetros de validação, tais como precisão (repetibilidade e precisão intermediária) e exatidão, foram considerados. A exatidão foi determinada na comparação com valores obtidos por cromatografia iônica, em que foi obtida correlação > 99% (teste t); a precisão intermediária e a repetibilidade foram determinadas a partir da medida de soluções de concentrações conhecidas de nitrogênio total, e foram obtidos coeficientes de variação entre 2,5% e 11%. Os parâmetros envolvidos na reação, como pH, temperatura e ordem de adição e concentração dos reagentes, foram controlados pelo método proposto, que apresenta baixo custo operacional e baixa produção de resíduos químicos.
Palavras-Chave: | Sistema em fluxo.
Thesagro: | Amostragem; Nitrogênio; Retenção de Água no Solo.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/185530/1/Circular80.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (24558-1) - UMT - FL - DD - PROCI-2018.00131 - COS - 2018.00136 - DIS