Data/hora: 05/06/2024 16:25:39

Biblioteca(s): | Embrapa Gado de Leite.
Data corrente: | 05/03/2013
Data da última atualização: | 09/08/2022
Autoria: | BARBIERI JUNIOR, E.; ROSSIELO, R. O. P.; SILVA, R. V. M. M.; RIBEIRO, R. C.; MORENZ, M. J. F.
Afiliação: | ELIO BARBIERI JUNIOR, UFRRJ; ROBERTO OSCAR PEREYRA ROSSIELO, UFRRJ; ROSANI VALÉRIA MARCELINA MATOSO SILVA, UFRRJ; ROBERTA CRISTIANE RIBEIRO, IFMT; MIRTON JOSE FROTA MORENZ, CNPGL.
Título: | Um novo clorofilômetro para estimar os teores de clorofila em folhas de capim Tifton 85.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Ciência Rural, v. 42, n. 12, p. 2242-2245, 2012.
DOI: | https://doi.org/10.1590/S0103-84782012005000109
Idioma: | Português
Conteúdo: | RESUMO - O propósito deste trabalho foi verificar o desempenho de um novo clorofilometro portátil, em parcelas experimentais vegetadas com o capim-Tifton 85 (Cynodon spp.). Para tal, foi utilizado um experimento de curta duração, em que três doses de N (0,75 e 150kg de N ha-1) foram combinadas com quatro datas de amostragem (8, 16, 24 e 28 dias após um corte de uniformização). As análises foram feitas em lâminas da folha mais nova totalmente expandida. Os teores das clorofilas a, b e a+b foram quantificados espectrofotometricamente após a extração com acetona 80%, enquanto que o clorofilômetro forneceu os correspondentes valores de Índice de Clorofila Falker (ICF). As leituras do aparelho foram sensíveis tanto às doses de N quanto às datas de amostragem. Foram obtidas correlações positivas entre ambos os métodos de quantificação (clorofila a: r=0,646; b: r=0,797; e total: r=0,721), que evidenciaram a utilidade desse novo clorofilometro na determinação indireta dos teores de clorofila foliar no capim-Tifton 85. ABSTRACT - The purpose of this research was to evaluate the performance of a new portable chlorophyll meter in the indirect determination of chlorophyll contents in Tifton 85 bermudagrass leaves. In a field trial of short duration, three N doses (0, 75 and 150kg ha-1) were combined with four sampling dates (8, 16, 24 e 28 days after a cut for sward uniformity) in completely randomized blocks, with treatments arranged in a split-plot design. Analyses were performed in the youngest fully expanded leaf blade. Contents of chlorophylls a, b and total were quantified spectrophotometrically, after extraction with acetone 80%, while chlorophyll meter readings, expressed as Falker Chlorophyll Index (FCI) units, provided the same information. Chlorophyll meter readings were sensitive to both N rates and sampling dates. It were obtained significant positive correlations between both methods (chlorophyll a: r=0.646, chlorophyll b: r=0.797 and for total chlorophyll: r=0.721). It was concluded that this new chlorophyll meter constitutes an appropriate tool for the indirect determination of foliar chlorophyll contents in Tifton 85 pastures.
Palavras-Chave: | Adubação nitrogenada; Clorofila total; Cynodon spp.
Categoria do assunto: | F Plantas e Produtos de Origem Vegetal
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/952180/1/Um-novo-clorofilometro-para-estimar-os-teores-de-clorofila-em-folhas-de-capim-Tifton-85.pdf
Registro original: | Embrapa Gado de Leite (CNPGL)
Exemplares: | CNPGL - (20338-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS