Data/hora: 12/06/2024 13:52:20

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 03/04/1998
Data da última atualização: | 03/04/1998
Autoria: | TREJO-CHANDIA, J. E.; ANGELOCCI, L. R.; OLIVEIRA, R. F. de.
Título: | Aplicacao do metodo de balanco de calor na determinacao da transpiracao de mudas de limoeiro
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Scientia Agricola, Piracicaba, v.54, n.3, p.221-231, 1997
ISSN: | 0103-9016
Idioma: | Português
Conteúdo: | O metodo de balanco de calor e usado para monitorar fluxo de seiva em plantas de diversas especies. Neste trabalho, estudou-se o desempenho e aplicabilidade do metodo, em mudas de limoeiro com diametros em torno de 18mm. Os sensores foram avaliados em plantas envassadas, em casa de vegetacao, sob condicoes naturais de temperatura e rediacao solar. O desempenho do metodo foi avaliado comparando-se o fluxo de massa computado e as medidas gravimetricas de perda de massa, fazendo-se depois, analise de regressao. Os resultados undicam que os sensores tiveram uma precisao de 8% na escala horaria e 11% na escala diaria. a constante de tempo foi de 12 minutos, o que e um indicativo de que o metodo e adequado para medir fluxo de seiva em mudas de citros com boa precisao, e suficientemente apropriado para ser usado em aplicacoes agronomicas e fisiologicas.
Palavras-Chave: | fluxo de seiva; Sensores de medida; Stem gauge.
Thesagro: | Transferência de Calor.
Thesaurus Nal: | heat transfer; sap flow.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (4130-1) - ADC - AP - -- -  -  - . - DIS