Data/hora: 05/06/2024 12:03:32

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 03/02/2015
Data da última atualização: | 05/02/2015
Autoria: | SOUZA, D. R. C. de; MARIN, S. A.; FERRACINI, V. L.; TURUTA, T. B.; OLIVARES, I. B.
Afiliação: | DEBORA RENATA CASSOLI DE SOUZA, CNPMA; SUELI APARECIDA MARIN, CNPq; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; TATIANA BARBOSA TURUTA, IQSC-USP; IGOR BERTONO OLIVARES, IQSC-USP.
Título: | Aplicação de cartas controle para avaliar resultados na verificação de balanças.
Ano de publicação: | 2014
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 7., 2014, Espanha. Comunicaciones... [S.l.: s.n.], 2014.
Páginas: | 3 p.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Resumo: A carta controle é um tipo de gráfico que pode ser utilizado para monitorar e controlar diversos tipos de análises. Na verificação de balanças o objetivo é monitorar, por meio de gráfico, se não ocorreu nenhum desvio significativo dos valores de massa obtidos no intervalo da calibração, além das tendencias de resultados para tomada de ações preventivas, garantindo a rastreabilidade e confiabilidade dos resultados analíticos. A elaboração, implementação e uso de cartas controle na verificação intermediária de balança analítica no Laboratório de Resíduos e Contaminantes na Embrapa Meio Ambiente, utilizando o programa Microsoft Excel, permite o controle estatístico das características da balança de modo que não se modifique até a próxima calibração, mantendo seu certificado válido. Neste trabalho, visamos à verificação da balança analítica Scientech SA210, para detectar tendências negativas nos trabalhos analíticos que possam ocorrer durante o intervalo da calibração.
Palavras-Chave: | Calibração; Cartas controle; Verificação de balança.
Thesaurus Nal: | Calibration.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/117206/1/2014AA63.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (13675-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS