Data/hora: 29/05/2024 04:28:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Mandioca e Fruticultura.	
Data corrente: 	24/11/2011	
Data da última atualização: 	26/05/2023	
Autoria: 	VELLAME, L. M.; COELHO FILHO, M. A.; PAZ, V. P. da S.; COELHO, E. F.	
Afiliação: 	LUCAS MELO VELLAME, ESALQ; MAURICIO ANTONIO COELHO FILHO, CNPMF; VITAL PEDRO DA SILVA PAZ, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF.	
Título: 	Gradientes térmicos naturais na estimativa do fluxo de seiva pelo método Granier.	
Ano de publicação: 	2011	
Fonte/Imprenta: 	Revista Caatinga, Mossoró, v. 24, n. 1, p. 116-122, jan.-mar., 2011.	
ISSN: 	ISSN 1983-2125	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os efeitos dos gradientes térmicos naturais (GTN) no caule se constituem em uma das dificuldades metodológicas para estimativa do fluxo de seiva pelo método Granier. O presente trabalho estudou o efeito causado pelo GTN na estimativa do fluxo de seiva com a sonda de dissipação térmica na cultura da manga. O estudo foi realizado em plantas de manga em dois estágios de desenvolvimento: a) Em início de desenvolvimento, com plantas de 0,66; 0,73 e 1,78 m2 de área foliar, plantadas em vasos de 15 litros e 50 litros. O estudo foi conduzido em ambiente protegido com telado e em campo aberto; b) Em uma planta de 50,7 m2 de área foliar em pomar de idade de 30 meses. Para minimizar o efeito dos GTN foram testados diferentes isolamentos térmicos do caule de plantas em vaso. As medidas das diferenças térmicas foram obtidas em planta adulta com elevada densidade de folhas e pequena exposição dos ramos à radiação solar. Em plantas adultas de manga, com sensores posicionados no interior da copa, os gradientes térmicos foram menores, comparados a ramos expostos de plantas jovens. Em ramos expostos é necessária, para minimização do GTN, a utilização de cobertura de todo ramo acima e abaixo do sensor com neoprene e proteção com laminado de todo ramo. A temperatura do ar pode ser utilizada, com eficiência, para as correções dos gradientes térmicos. É indispensável a correção dos GTN presentes no caule para a adequada estimativa da densidade de fluxo de seiva pelo método Granier.	
Palavras-Chave: 	Densidade de fluxo; Dissipação térmica.	
Thesagro: 	Xilema.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
Registro original: 	Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)	
Exemplares: 	CNPMF - (27986-1) - UPC - AP - DD - Publicação digital -  -  - DIS