Data/hora: 04/06/2024 04:27:24

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 24/10/2012
Data da última atualização: | 18/05/2023
Autoria: | VELLAME, L. M.; COELHO FILHO, M. A.; COELHO, E. F.; FRAGA JÚNIOR, E. F.
Afiliação: | LUCAS MELO VELLAME, ESALQ; MAURICIO ANTONIO COELHO FILHO, CNPMF; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; EUSÍMIO FELISBINO FRAGA JÚNIOR, ESALQ.
Título: | Lisímetro de pesagem e de lençol freático de nível constante para uso em ambiente protegido.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Revista Caatinga, Mossoró, v. 25, n. 1, p. 153-159, jan/mar., 2012.
ISSN: | 1983-2125
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho teve como objetivo construir e calibrar lisímetros de pesagem de pequena capacidade e comparar o funcionamento destes com lisímetros de lençol freático de nível constante. No laboratório de Irrigação da Embrapa/CNPMF, em Cruz das Almas - BA, foram construídos quatro lisímetros em vasos de 15 e 50 litros, sendo dois de pesagem e outros dois de lençol freático de nível constante. Determinou-se a incerteza nas medições e os erros de linearidade, repetitividade e histerese para os lisímetros de pesagem. Mediu-se a transpiração de laranjeiras por meio dos lisímetros e com uso de um medidor de fluxo de seiva por balanço de calor. O erro máximo em percentual de final de escala apresentado no lisímetro de 140 kg foi 129%, a repetitividade 83% e a linearidade 117% superiores ao lisímetro de 45 kg de capacidade. A incerteza nas medições (95% de confiança) foi sempre inferior a 0,0018% da capacidade de ambas as células correspondendo a 0,8237 g para o lisímetro de 45 kg e 2,5366 g para o lisímetro de 140 kg. A transpiração medida pelos lisímetros de pesagem e lençol freático constante apresentou boa concordância dos valores com um desvio médio de 3,25%.
Palavras-Chave: | Linearity.
Thesaurus Nal: | evapotranspiration; hysteresis.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (28878-1) - UPC - AP - DD - Publicação digital -  -  - DIS