Data/hora: 26/05/2024 04:51:40

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	22/12/1999	
Autoria: 	BERNARDES FILHO, R.; FORATO, L. A.; PESSOA, J. D. da C.; COLNAGO, L. A.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA.	
Título: 	Avaliação da técnica de determinação de estruturas secundárias de proteínas por métodos de aumento de resolução.	
Ano de publicação: 	1996	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FISICA DA MATERIA CONDENSADA, 19., set. 1996, Aguas de Lindóia, SP. Resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Fisica, 1996.	
Páginas: 	p.66.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Apesar de bem conhecida a sensibilidade das bandas de infra-vermelho (IV) as estruturas secundarias de proteinas (ESP) sua quantificacao a partir do espectro nao e trivial e apresenta varios problemas praticos e conceituais. Um desses problemas e a grande sobreposicao dos sinais de IV na banda de amida I entre 1600 e 1700 cm-1 que e a mais usada nestes estudos. Uma solucao encontrada foi usar tecnicas para aumentar a resolucao do sinal e consequentemente aumentar a separacao entre as linhas. Para este fim tem sido usadas: derivadas, deconvolucao de Fourier e fitting do sinal original ou deconvoluido. Como a validade destas tecnicas na quantificacao tem sido questionada por varios autores, fizemos uma avaliacao de cada uma dessas tecnicas. Elas foram aplicadas a espectros simulados, uma vez que os espectros reais podem estar distorcidos devido a: ruido, interferencia de solventes, erros instrumentais e nao se ter com precisao os valores de altura, area, larguras de linhas e forma dos sinais. A conclusao da avaliacao dessas tecnicas e que as derivadas nao podem ser usadas na quantificacao, como sugerida na literatura, uma vez que as intensidades e areas sao altamente dependentes da forma e largura de linha dos componentes individuais do espectro. So devem ser usadas qualitativamente. A deconvolucao de Fourier distorce menos o sinal que a derivada. No entanto a area e a intensidade tambem nao se correlacionam com o sinal original, quando as larguras de linhas sao diferentes. (...)	
Palavras-Chave: 	Aumento de resolução; Espectroscopia; Estrutura; Infravermelho; Proteínas.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5524-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00010 -  - 1996.00010 - DIS