Data/hora: 17/06/2024 02:19:37

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	05/08/2002	
Data da última atualização: 	21/05/2019	
Autoria: 	FERNANDES, C. S.	
Afiliação: 	Clóvis Silva Femandes, EMERAPA/UEPAE de ITAIPIREMA.	
Título: 	"Spot Test" de diidroxiantraquinona para determinação de alumínio trocável.	
Ano de publicação: 	1977	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 12 (único), p. 135-140, 1977	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Título em inglês: Chromatographic spot test for aluminum determination in soils, using 1,2, dihydroxyantraquinone as reagent.	
Conteúdo: 	Foi desenvolvido um "spot test" cromatográfico, ou microteste químico de reação fracionada. em papel de filtro, aplicável à determinação da presença e do teor aproximado do alumínio trocável do solo. 0 trabalho realizado constou da padronização metodológica do teste, diante de diferentes concentrações de alumínio iônico contido em solução normal de cloreto de sódio pura ou após sua utilização como extrator de cátions permutáveis do solo. Os resultados alcançados mostraram que os dados numéricos, indicados pelo microteste, guardam estreita e significativa correlação matemática com os teores de A13+ presente em solução de A1C13 em NaCI 1 N quando as concentrações variam em 0,05 o 10,0 mE, e com acidez titulável, indicada em termos de A13+, entre 0,10 e 11,30 mE por 10 cm3 de solo. Paralelamente à determinação do alumínio, o microteste registra a presença de cálcio o magnésio permutáveis e indica a ocorrência eventual de níveis tóxicos de ferro e manganês; bivalentes. A simplicidade e a rapidez de execução do método permitem utilizá-lo sob condições de campo para caracterização da toxidez alumínica. Como meio subsidiário e prospectivo, o teste poderá fornecer valiosas informações preliminares, de interesse prático o teórico, em todos os casos de limitação do crescimento das plantas, vinculados à toxidez alumínica, devendo interessar à fitopatologia, à pedologia, à ecofisiologia e à fitotecnia.	
Palavras-Chave: 	alizarina; Alizarine; alumínio permutável; Aluminuin toxicity; Aluminum complex; Aluminum lake; Exchangoable aluminum; toxidez alumínica.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/197557/1/Spot-test-de-diidroxiantraquinoa.pdf	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (23003-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS