Data/hora: 04/06/2024 11:21:51

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 28/10/2010
Data da última atualização: | 29/06/2023
Autoria: | BOSSU, C. M.; SILVA, P. H. T.; SOUZA, G. B. de; NOGUEIRA, A. R. de A.; BARBOSA JUNIOR, F.; FERNANDES, E. A. de N.
Afiliação: | CARLA M. BOSSU, UFSCAR/SÃO CARLOS, SP.; PATRICIA H. T. SILVA, UFSCar/SÃO CARLOS, SP; GILBERTO BATISTA DE SOUZA, CPPSE; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; FERNANDO BARBOSA JUNIOR, FCF-USP/RIBEIRÃO PRETO, SP.; ELISABETE A. DE NADAI FERNANDES, CENA-USP/PIRACICABA.
Título: | Ensaio de proficiência como suporte para a produção de materiais de referência.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | In:JORNADA CIENTÍFICA - EMBRAPA SÃO CARLOS, 2., 2010, São Carlos, SP. Anais... São Carlos: Embrapa Instrumentação Agropecuária: Embrapa Pecuária Sudeste, 2010.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o propósito de produzir materiais de referência para verificação controle de resultados de laboratórios, a participação em ensaios de proficiência é uma ação que deve ser executada.. Visando o preparo de duas amostras referência, uma de sal mineral e uma de grãos de soja, com resultados referentes a contaminantes inorgânicos, foi organizado um ensaio de proficiência, operacionalizado com o emprego de software desenvolvido na Embrapa Pecuária Sudeste que possibilita o recebimento dos resultados, analise estatística e envio de resultados aos participantes. Para a produção do material ?mistura mineral? foram utilizados 4 kg de amostra coletada no sistema de produção de leite da Embrapa Pecuária Sudeste. A amostra foi homogeneizada e moída em almofariz de porcelana automatizado. O material de referência ?grãos de soja? utilizado no ensaio de proficiência foi preparado no Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo na década de 1990. Por se encontrar perfeitamente embalada, homogeneizada e caracterizada quimicamente, a amostra foi submetida a teste de estabilidade, sendo comprovada sua integridade quanto à composição química elementar. A seguir foram realizados testes para verificação da homogeneidade e da representatividade das amostras, de acordo com o procedimento estatístico recomendado pelas normas ABNT e com o ?Protocolo internacional para ensaio de proficiência em laboratórios analíticos?. Após comprovação dessas características, as amostras foram distribuídas a 6 laboratórios da LANAGRO (Laboratório Nacional Agropecuário) da Rede MAPA (Ministério Da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) e dos laboratórios participantes do Ensaio de Proficiência para Laboratórios de Nutrição Animais (EPLNA), previamente inscritos como voluntários para participação nos ensaios de proficiência que se inscreveram para fornecer os resultados referentes aos analitos de interesse como macro e micronutrientes Ca, P, Mg, K, Cu, Fe, Mn, Zn e Na. Foram definidas datas para entrega dos resultados, que foram registrados para obtenção dos valores de consenso. O emprego de ensaios de proficiência como uma das etapas de produção de materiais de referencia é importante para se comprovar a homogeneidade e estabilidade do material, além de ser um procedimento de baixo custo e importante para obtenção de valores de consenso.
Palavras-Chave: | Ensaio de proficiência; Materiais de referência.
Thesagro: | Produção.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/23359/1/PROCIGBS2010.00134.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (19609-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2010.00134 - BOS - 2010.00134 - DIS