Data/hora: 11/06/2024 18:58:36

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Tipo da produção científica: | Resumo em Anais de Congresso
Data corrente: | 30/10/2009
Data da última atualização: | 10/05/2016
Autoria: | GARCIA, E. E.; PEREIRA, C. D.; NOGUEIRA, A. R. de A.; NÓBREGA, J. A.
Afiliação: | EDIVALDO E. GARCIA, UEM, Maringá, PR.; CATARINIE D. PEREIRA, UFSCar, São Carlos, SP.; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; JOAQUIM A. NÓBREGA, UFSCar, São Carlos, SP.
Título: | Avaliação da correção de sinais de fundo causados pelos íons diatômicos Ar2 + e CN+ em ICP-MS com interface CRI.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, 15.; CONGRESSO IBEROAMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA, 3., 2009, Salvador, BA. Anais... Salvador: SBQ: UFBA, 2009.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Íons poliatômicos são formados durante os processos de atomização no plasma de argônio e transferência da nuvem atômica para o espectrômetro de massa, gerando interferências isobáricas. Esses íons são particularmente problemáticos se as concentrações dos analitos estão próximas aos limites de detecção da técnica de espectrometria de massa acoplada ao plasma indutivo, ICP-MS. A formação de íons diatômicos é mais abundante, entre os quais se destacam o dímero do argônio 40Ar2 + (massa/carga, m/z = 80 ? 80Se+) e os íons 12C15N+ e 13C14N+ (m/z = 27 ? 27Al+). Dessa forma, a proposta deste trabalho foi avaliar o desempenho da interface de colisão e reação (CRI) para a correção de sinais de fundo nas razões m/z 27 e 80.
Palavras-Chave: | Diatômicos; Interface.
Thesaurus Nal: | ions.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/CPPSE-2010/18706/1/PROCIARAN2009.00127.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (18706-1) - UPC - RA - PP - PROCI-2009.00127 - GAR - 2009.00127 - DIS