Data/hora: 05/06/2024 16:05:29

Biblioteca(s): | Embrapa Semiárido.
Tipo da produção científica: | Capítulo em Livro Técnico-Científico
Data corrente: | 14/12/2015
Data da última atualização: | 30/05/2017
Autoria: | SILVA, A. L. da; SILVA, A. de S.; SILVA, C. M. M.; BRITO, L. T. de L.; PONTES, T. G. de.
Afiliação: | ANDRE LUIZ DA SILVA, Mestrando da Universidade Estadual da Paraíba; ADERALDO DE SOUZA SILVA, CPATSA; CÉLIA MARIA MAGANHOTTO SILVA, Embrapa. Pesquisadora Aposentada; LUIZA TEIXEIRA DE LIMA BRITO, CPATSA; TATIANA GOMES DE PONTES, Mestranda da Universidade Estadual da Paraíba.
Título: | Avaliação da qualidade da água armazenada em cisternas localizadas em comunidades rurais na Região Semiárida.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | In: MESSIAS, A. S. (Org.). Tratamento de água: qualidade, economia e sustentabilidade. Recife: FASA, 2015.
Páginas: | p. 44-54
Série: | (Encontro das Águas, 8).
ISBN: | 978857084285-5
Idioma: | Português
Conteúdo: | Este trabalho avaliou a qualidade da água para o consumo humano, armazenada em cisternas localizadas em 63 comunidades rurais pertencentes a quarenta e seis municípios de nove Estados da região semiárida. Foram realizadas análises físicas, químicas e microbiológicas em 777 amostras de água abrangendo mananciais, cisternas e reservatórios caseiros. A partir dos resultados das análises físicas e químicas foi elaborado o Índice de Uso da Água Doméstica (IUD) para monitorar a qualidade da água das cisternas e identificar a sua procedência. O IUD foi calculado a partir dos valores médios dos dados obtidos com o auxílio do software Statistical Analysis System , utilizando o procedimento Factor. A análise do componente principal agrupou o conjunto de variáveis pré -selecionadas em quatro indicadores: salinidade, alcalinidade, poluição da água e saúde da água. Como resultado há agregação de 48 pontos amostrados com IUD elevado, 48 com IUD alto, 63 com IUD médio e 618 com IUD baixo, significando que a maioria das cisternas apresenta água de boa qualidade. Observou se que a maioria das cisternas (97,18 %) está localizada em territórios onde predominam as águas superficiais do tipo bicarbonatadas e cloretadas, sódicas e mistas. Dessa forma, ao se detectar estas características físicas e químicas nas águas armazenadas nas cisternas, pode se concluir que a mesma não é proveniente de captação de água de chuva e sim de outras fontes alternativas de abastecimento. Constatou se ausência de coliformes totais em 79,15 % das amostras e ausência de Escherichia coliem 94,08 % resultando em água de boa qualidade.
Palavras-Chave: | Análise de água; Consumo humano; Indicador de qualidade; Potabilidade; Potability.
Thesagro: | Água; Água potável; Armazenamento; Cisterna; Qualidade da Água.
Thesaurus Nal: | Water analysis; Water quality.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/135574/1/LIV.-Aderaldo.pdf
Registro original: | Embrapa Semiárido (CPATSA)
Exemplares: | CPATSA - (55199-1) - UPC - PL - DD -  -  -  - DIS