Data/hora: 07/06/2024 08:23:29

Biblioteca(s): | Embrapa Mandioca e Fruticultura.
Data corrente: | 26/08/2011
Data da última atualização: | 18/10/2011
Autoria: | PAMPONET, A. J. M.; COELHO, E. F.; Santana Junior, E. B.; CARVALHO, G. C.
Afiliação: | ARTHUR JOSÉ MENDES PAMPONET, UFRB; EUGENIO FERREIRA COELHO, CNPMF; EDVADO BISPO SANTANA JUNIOR, UFRB; GIAN CARLO CARVALHO, UFRB.
Título: | Comprimentos de cabos entre TDR e multiplexadores e efeitos na determinação da umidade do solo.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 33., 2011, Uberlândia. Solos nos biomas brasileiros: sustentabilidade e mudanças climáticas: anais. Uberlândia: SBCS; UFU; ICIAG, 2011. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A Reflectometria no Domínio do Tempo (TDR) é uma ferramenta utilizada para a determinação da umidade do solo. Objetivou-se estudar o efeito de diferentes comprimentos dos cabos RG 58, 65% malha de transmissão dos sinais eletromagnéticos entre os multiplexadores do nível 1 e 2, para determinação da umidade do solo. O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Irrigação da Embrapa Mandioca e Fruticultura Tropical utilizando o conjunto TDR, datalogger, multiplexadores e sondas artesanais. Foram utilizados cabos coaxiais de 50 Ohms condumax, com 4 mm de diâmetro. O meio utilizado foi um recipiente com solo argiloso desestruturado e úmido. Os comprimentos de cabo avaliados foram 2,00, 4,00, 6,00, 8,00, 10,00 e 12,00 m. Os resultados mostraram que quanto maior o comprimento do cabo maior foi a variação das estimativas de umidade num dado tempo e faixa de umidade. O uso de cabos com comprimento superior a 8,00 m ocasiona maiores valores absolutos, de umidade do solo ao longo do tempo, com maiores variações com o cabo de 12m.
Palavras-Chave: | TDR; Transmissividade.
Thesagro: | Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/41316/1/1666-2.pdf
Registro original: | Embrapa Mandioca e Fruticultura (CNPMF)
Exemplares: | CNPMF - (27826-1) - UPC - AA - PP - CD.2011.002 -  -  - PCT