Data/hora: 12/06/2024 05:58:28

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 27/02/2024
Data da última atualização: | 27/02/2024
Autoria: | GUIMARAES, D. P.
Afiliação: | DANIEL PEREIRA GUIMARAES, CNPMS.
Título: | Monitoramento de baixo custo e alta qualidade dos dados de temperatura e umidade relativa do ar.
Ano de publicação: | 2023
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE AGROMETEOROLOGIA, 22., 2023, Natal. A agrometeorologia e a agropecuária: adaptação às mudanças climáticas: anais. Natal: Sociedade Brasileira de Agrometeorologia, 2023.
Páginas: | p. 781-783.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Sensores de temperatura e umidade relativa do ar Xiaomi Mijia foram instalados em 5 diferentes tipos de abrigos meteorológicos, e os dados coletados entre agosto de 2022 a julho de 2023 foram comparados com os fornecidos por estações meteorológicas automáticas. Os resultados mostraram que o sensor instalado em abrigo meteorológico comercial produz medições das temperaturas diárias máximas e mínimas similares às obtidas nas estações automáticas. Os abrigos de baixo custo apresentaram melhores resultados quando protegidos da radiação solar por manta térmica. Entre os abrigos de baixo custo, o melhor desempenho foi obtido pelo uso de pratos de melamina com proteção térmica. No entanto, os resultados referentes à medição da umidade relativa do ar foram inconclusivos, pois os sensores tendiam a superestimar os valores medidos na estação do Inmet e a subestimar os valores medidos na estação da Ativa Soluções.
Palavras-Chave: | Termo-higrômetro; Xiaomi Mijia.
Thesagro: | Temperatura; Umidade Relativa.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1162289/1/Monitoramento-de-baixo-custo-e-alta-qualidade-dos-dados-de-temperatura.pdf
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (30284-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS