Data/hora: 18/06/2024 13:26:16

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	31/07/2015	
Data da última atualização: 	19/08/2015	
Autoria: 	SOUZA, D. R. C. de; ABAKERLI, R. B.; FAY, E. F.; MONTEIRO, R. T. R.	
Afiliação: 	DEBORA RENATA CASSOLI DE SOUZA, CNPMA; ROSANGELA BLOTTA ABAKERLI, Embrapa Meio Ambiente; ELISABETH FRANCISCONI FAY, CNPMA; R. T. R. MONTEIRO, CENA/USP.	
Título: 	Determinação de herbicidas em água por enriquecimento em discos de extração.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 3., 2005, Madrid. Libro de comunicaciones: tomo I. Madrid: Ministério da Agricultura, Pesca y Alimentación, 2005. p. 279-283.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Visando à identificação e quantificação de dezenove (19) herbicidas supostamente presentes em águas da bacia do rio Corumbataí, estado de São Paulo, Brasil, por causa do uso de agrotóxicos no cultivo predominante da região, cana de açúcar, foi desenvolvido método multiresíduos para análise desses herbicidas. A detecção e separação dos compostos foi efetuada por cromatografia gasosa com detector específico de nitrogênio e fósforo (NPD) para 8 dos herbicidas, com a utilização de coluna DB-5 30,0m x 0,25mm x 1.0µm, a qual apresentou a melhor resposta dentre as utilizadas. Por cromatografia líquida com detector ultravioleta-visível (UV-VIS) os demais herbicidas, foram separados utilizando coluna Lichrosorb RP-18, 5µm x 250mm x 4,6mm. A intenção de estabelecer método único de extração de resíduos de herbicidas trouxe a vantagem da rapidez no processo e permitiu o uso de volumes adequados de amostras, assim como a utilização de dois sistemas de detecção facilitou a separação dos analitos.	
Thesagro: 	Água; Herbicida.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/127292/1/2005AA-081.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (14221-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2005AA_081 - DIS