Data/hora: 13/06/2024 08:25:41

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 22/12/2020
Data da última atualização: | 12/03/2021
Autoria: | CAMARGO, B. E. M.; COSTA, D. J. L.; PALHARES, J. C. P.; AKUTSU.
Afiliação: | Bene Eloi M. Camargo, UFSCAR; Daniel Jadyr L. Costa, UFSCAR; JULIO CESAR PASCALE PALHARES, CPPSE; Jorge Akutsu, UFSCAR.
Título: | Sistemas de medição hídrica com eliminação dos efeitos de submedição de vazão para uso em edificações e dessedentação animal.
Ano de publicação: | 2020
Fonte/Imprenta: | Engenharia Urbana em Debate, v. 1, n. 1, p. 103-118, 2020.
ISSN: | 2675-830X
Idioma: | Português
Conteúdo: | A medição individualizada em instalações hidráulicas prediais se caracteriza com um dos principais instrumentos de controle e uso racional da agua. Medidores inadequadamente dimensionados podem resultar na submedição do consumo, o que ocorre quando as vazões no ramal de alimentação são inferiores a vazão mínima dos hidrômetros e, portanto, não detectadas. Alguns autores apontam a existência de submedição nos valores de consumo de agua de mais de 60%, a depender da faixa de consumo, do tipo de hidrômetro empregado e da idade da instalação. E neste contexto em que estão apresentados neste trabalho os resultados encontrados sobre 0 desenvolvimento de dois sistemas de medição hídrica, denominados de prototipos, como alternativas ao sistema de medição convencional utilizados em reservatórios de abastecimento de agua. A principal motivação para o desenvolvimento dos protótipos foi a busca por um sistema de medição hídrica com eliminação dos efeitos de submedição de vazoes. De acordo com os resultados obtidos, e em conjunto com as verificações de erros admissiveis considerados na legislação metrologica, foi possivel atingir os objetivos propostos, e desenvolver dois sistemas de medição hidrica com possibilidade de aplicação em edificações, dessedentação animal e areas correlatas.
Palavras-Chave: | Micromedição hídrica; Submedição de vazão; Tecnologias de medição do consumo hídrico.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/219569/1/SistemasMedicaoHidrica.pdf
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (25237-1) - UPC - AP - DD - PROCI-2020.00145 - CAM - 2020.00196 - DIS