Data/hora: 22/06/2024 13:33:36

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 08/08/2007
Data da última atualização: | 08/08/2007
Autoria: | BRITO, R. M.; ORTIZ, F. R.; BRITO, O. R.; BORKERT, C. M.
Título: | Decantação como alternativa à filtração na determinação de micronutrientes em amostras de solo.
Ano de publicação: | 2004
Fonte/Imprenta: | In: MOSTRA ACADÊMICA DE TRABALHOS EM AGRONOMIA, 8., 2004, Londrina. Caderno de resumos. Londrina: UEL, 2004.
Páginas: | p. 135.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Análises químicas específicas são utilizadas para avaliação da disponibilidade de micronutrientes. Apesar de muitos laboratórios já realizarem estas análises, a falta de padronização metodológica pode comprometer a qualidade dos resultados. Este trabalho foi conduzido com o objetivo de comparar procedimentos analíticos para determinação de micronutrientes em amostras de solo. Foram utilizadas amostras da camada de 0-20 cm, oriundas dos experimentos de calibração de micronutrientes, instalados nos municípios de Mamborê e Ponta Grossa, PR. A extração dos micronutrientes foi obtida agitando-se por cinco minutos a 250 rpm, 5 cm3 de solo com 50 mL da solução extratora Mehlich-1 (HCI 0,05 mol.L-¹ + H2SO 4 0,025 mol.L-¹). Utilizou-se dois procedimentos para obtenção dos extratos: Filtração (papel Whatman nº 42) e decantação por dezesseis horas. Nos extratos, quantificou-se por espectrofotometria de absorção atômica os teores de zinco, ferro, cobre e manganês. O delineamento empregado foi o inteiramente casualizado, com os tratamentos arranjados em fatorial 2 x 2 (dois solos e dois métodos de obtenção do extrato). Para cada tratamento, foram analisadas 20 amostras de solo. Os resultados obtidos foram submetidos a análises de variância, de correlação e comparação de médias pelo teste de Tukey a 5%. Para todos os micronutrientes analisados, observou-se diferenças significativas entre as metodologias testadas. A decantação resultou sempre na determinação de maiores teores dos micronutrientes nos solos estudados. Estes resultados permitem concluir que as metodologias são diferentes, não possibilitando uso alternativo. Uma vez definida e adotada pela rede de laboratórios, deve ser padronizada.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (27485-1) - UPC - PL - -- - RF 633.34072 - M916c -  - DIS