Data/hora: 23/09/2024 21:56:19

Biblioteca(s): 	Embrapa Gado de Leite; Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	08/11/2018	
Data da última atualização: 	08/01/2019	
Autoria: 	QUEIROZ, S. C. do N. de; ASSALIN, M. R.; BRIGHENTI, A. M.	
Afiliação: 	SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; MARCIA REGINA ASSALIN, CNPMA; ALEXANDRE MAGNO B DOS SANTOS, CNPGL.	
Título: 	Desenvolvimento e validação de método para determinação de resíduos de herbicidas em capim elefante.	
Ano de publicação: 	2018	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE QUÍMICA ANALÍTICA, 19.; CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE QUÍMICA ANALÍTICA, 7., 2018, Caldas Novas, GO. Inovação para a química analítica sustentável: livro de resumos... Caldas Novas: SBQ: UFG: UnB, 2018.	
Páginas: 	p. 836.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Capim elefante (Pennisetum purpureum Schum) tem sido amplamente utilizado em diversos setores agropecuários. Isto se deve principalmente a algumas características desta espécie de gramínea, tais como o elevado potencial produtivo, boa resistência à seca, pragas e doenças. No entanto, para viabilizar sua produção em larga escala, o controle químico de plantas daninhas, por meio da aplicação de herbicidas tem sido necessário. Devido a isso, os níveis de resíduos destes produtos devem ser monitorados, pois este capim é utilizado na alimentação de gado. Assim, neste trabalho foi desenvolvido e validado um método analítico para determinação de resíduos de clorimurom-etil, metolaclor, atrazina, halossulfurom, imazetapir e metssulfurom-metil, herbicidas frequentemente utilizados no cultivo desta espécie. Para extração, foi utilizado o QuEChERS1 com modificações e para confirmação/quantificação o LC-MS. Foram utilizados 5 g de amostra e 10 mL do solvente de extração, (acetonitrila-ácido acético; 100:1, v/v). Na etapa de salting-out utilizou-se 4,0 g sulfato de magnésio, 1,0 g de cloreto de sódio, 1,0 g de citrato de trissódio di-hidratado e 0,5 g de hidrogenocitrato de dissódio sesqui-hidratado. Na etapa de clean-up, foi utilizado PSA e florisil. As análises cromatográficas foram executadas em um cromatógrafo líquido de ultra eficiência (UPLC) (Waters Acquity, Milford, MA USA) acoplado a um espectrômetro de massas tipo Quadrupolo-Tempo de Vôo (QqTOF-MS) (Synapt,Waters, Milford, MA USA), equipado com um sistema binário de bombeamento e injeção automática. O espectrômetro de massas foi operado em modo V e calibrado diariamente em modo de ionização positivo (ESI +). Os analitos foram separados por meio de eluição no modo gradiente, sendo a fase móvel constituída de (A) Ácido Fórmico 0,1 % e (B) Metanol, coluna BEH C18, 1,7?m, 2.1 x 100 mm (Waters), vazão 0,15 mL min-1, volume de injeção de 5 ?L, com tempo total de corrida de 15 min. Os parâmetros instrumentais otimizados foram: voltagem do capilar, cone de amostragem e cone de extração 3 KV, 18 V e 4,0 V, respectivamente. A temperatura da fonte e do gás de dessolvatação (N2) foram 105°C e 400°C, respectivamente. A confirmação dos analitos foi realizada por meio do monitoramento da massa exata dos íons [M+H]+ obtidas pelo analisador de alta resolução, modo centróide e correção de massa exata pelo uso de íons de referência (Lock mass) e pelo tempo de retenção de cada composto. A curva analítica foi obtida pela adição de quantidades conhecidas dos padrões dos analitos aos extratos da matriz branco, resultando em 7 diferentes níveis de concentração, na faixa de 0,001?0,2 ?g mL-1, a fim de contornar o efeito matriz. Para todos os herbicidas estudados as curvas analíticas apresentaram ajuste linear na faixa estudada e os coeficientes de correlação (r) obtidos foram iguais ou maiores que 0,99. O limite de quantificação (LQ) foi determinado de forma a ser a menor concentração que pode ser quantificada com exatidão e precisão aceitáveis, sendo estabelecido em 10 ?g Kg-1 para imazetapir e metissulfurom-metil e 20 ?g Kg-1 para os demais herbicidas estudados. A precisão do método foi obtida por meio de estudos de repetitividade e precisão intermediária. As recuperações dos pesticidas foram testadas em dois níveis de fortificação sendo cinco replicatas para cada nível em 2 dias diferentes, sendo a média das recuperações obtidas entre 70 e 100% e coeficiente de variação (CV) < 13%. Todos os valores dos parâmetros de validação obtidos estão de acordo com o guia do INMETRO.2 A metodologia mostrou ser adequada e foi aplicada com sucesso nas determinações de resíduos destes herbicidas em amostras capim elefante, provenientes de campo experimental.	
Palavras-Chave: 	Curva analítica; Metodologia; Parâmetros.	
Thesagro: 	Capim Elefante; Herbicida.	
Categoria do assunto: 	K Ciência Florestal e Produtos de Origem Vegetal
W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/189943/1/RA-QueirozSCN-et-al-19ENQA7CIAQA-2018-p836.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/1099005/1/Desenvolvimento-e-validacao-de-metodo.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPGL - (24237-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS
CNPMA - (16259-1) - UPC - RA - DD -  -  -  - DIS