Data/hora: 07/06/2024 05:23:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Pantanal.	
Data corrente: 	06/12/2016	
Data da última atualização: 	15/01/2018	
Autoria: 	SOARES, M. T. S.; CALHEIROS, D. F.; GALVANI, F.; FEIDEN, A.; CAMPOLIN, A. I.; SILVA, W. T. L. da.	
Afiliação: 	MARCIA TOFFANI SIMAO SOARES, CPAP; DEBORA FERNANDES CALHEIROS, DGP; FABIO GALVANI, CPAP; ALBERTO FEIDEN, CPAP; ALDALGIZA INES CAMPOLIN, CPAP; WILSON TADEU LOPES DA SILVA, CNPDIA.	
Título: 	Eficiência de fossa séptica biodigestora na redução de parâmetros biológicos em esgoto originado de água doce ou salobra, na borda oeste do Pantanal.	
Ano de publicação: 	2016	
Fonte/Imprenta: 	In: SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGIA DA AMÉRICA DO SUL, 2.; JORNADA INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CAMPO, 1.; SEMINÁRIO DE AGROECOLOGIA DE MATO GROSSO DO SUL, 6; ENCONTRO DE PRODUTORES AGROECOLÓGICOS DE MATO GROSSO DO SUL, 5.; SEMINÁRIO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS EM BASES AGROECOLÓGICAS DE MATO GROSSO DO SUL, 2., 2016, Dourados. Agroecologia e soberania alimentar: saberes em busca do bem viver: anais. Dourados: UFGD, 2016.	
Páginas: 	Não paginado.	
Idioma: 	Português	
Notas: 	Agroecol 2016. 1 CD-ROM. Publicado também em: Cadernos de Agroecologia, v. 11, n. 2, 2016.	
Conteúdo: 	Este trabalho comparou a eficiência de fossas sépticas biodigestoras na redução de parâmetros biológicos de esgotos sanitários de residências que são abastecidas com água doce ou com água salobra (?dura?), em sistemas agrícolas familiares sob as condições da Borda Oeste do Pantanal. Foram realizadas a contagem de coliformes totais e termotolerantes, a presença de helmintos, protozoários e Salmonella sp nos efluentes sanitários brutos e tratados entre março/abril de 2009 e julho de 2010. A fossa séptica biodigestora apresenta eficiência na redução de coliformes termotolerantes em níveis recomendados para irrigação restrita conforme preconizado pela OMS, tanto em efluentes produzidos a partir de águas doces como de salobras. Devido a ocorrência de protozoários no sistema, verifica-se a necessidade de adoção de medidas sanitárias complementares visando a redução da pressão de infecção do ambiente rural, ampliando assim a eficiência e segurança de seu uso sob as condições da região.	
Thesagro: 	Fossa septica; Saneamento rural.	
Thesaurus Nal: 	Fossa; Septic systems; Sewage effluent.	
Categoria do assunto: 	X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/151329/1/Eficiencia-de-Fossa-Septica-Biodigestora-na-Reducao-de-Parametros-Biologicos-em-Esgoto-Originado-de-Agu.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pantanal (CPAP)	
Exemplares: 	CPAP - (59813-1) - UPC - AA - DD - SP18276 -  - 18276 - DIS