Data/hora: 22/06/2024 08:12:51

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 07/03/2012
Data da última atualização: | 07/03/2012
Autoria: | TEIXEIRA, R. N.; CAVARIANI, C.; FRANCA-NETO, J. de B.; ALVES, E.; BALDINI, L. S.; BRUNELLI, M. C.
Afiliação: | UNESP Botucatu; UNESP Botucatu; JOSE DE BARROS FRANCA NETO, CNPSO; UNESP - Registro, SP.; UNESP Botucatu; UNESP Botucatu.
Título: | Utilização do fluorômetro na determinação de clorofila em sementes de soja.
Ano de publicação: | 2011
Fonte/Imprenta: | Informativo ABRATES, Londrina, v. 21, n. 2, ago. 2011. CD-ROM. Edição dos Anais do XVII Congresso Brasileiro de Sementes., Natal, ago. 2011.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A retenção de clorofila tem afetado a produção de sementes de soja no Brasil, principalmente na região dos cerrados. Como consequência, tem-se a redução da qualidade dos lotes, constatada por queda na germinação e no vigor dessas sementes. Com a técnica de detecção de fluorescência da clorofila, é possível remover sementes esverdeadas e melhorar a qualidade de lotes de soja e de outras espécies em que a ocorrência dessa característica também é um problema. O estudo teve como objetivo identificar e quantificar a presença de clorofila em sementes maduras de soja, através da fluorescência captada pelo Fluorômetro portátil, normalmente utilizado para medir a atividade fotossintética em folhas. Foram analisados 67 lotes de soja apresentando diferentes graus de retenção de clorofila. O processo de leitura com o aparelho foi realizado em sementes individuais, utilizando-se subamostras de 100 sementes para cada lote em 9 situações distintas: sementes secas e sementes embebidas em água destilada por 4, 8, 12 e 24 horas na presença e ausência de luz a 25ºC. Os dados obtidos com o Fluorômetro foram referentes aos valores de leitura de ETR (taxa de transporte de elétrons). Em todas as situações testadas não foi possível obter leituras com o equipamento. Observando-se os resultados são possíveis duas inferências: (1) nas condições em que as sementes analisadas se encontravam, a clorofila estava fisiologicamente inativa; (2) o fluorômetro portátil não é eficiente na análise de fluorescência em sementes de soja. Contudo, ressalta-se a necessidade de testes mais específicos, como avaliação da atividade de enzimas relacionadas à rota fotossintética para se afirmar, com segurança, que as sementes maduras de soja, contendo clorofila, não realizam fotossíntese.
Palavras-Chave: | Soja verde.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (32850-1) - UPC - RA - CD -  -  -  - DIS