Data/hora: 19/06/2024 21:44:44

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 09/03/2010
Autoria: | COLNAGO, L. A.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Manutenção.
Ano de publicação: | 1989
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUÁRIOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR, 2., 1989, Angra dos Reis, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1989.
Páginas: | Nao-paginado.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Trabalho com espectrometros de RMN desde 1978. Os principais equipamentos utilizados foram: R-20 B, Perkin-Elmer-Hitachi de 60 MHz (CW); CFT-20 e XL-100, Varian de 80 e 100 MHz; espectrometros do tipo "Home built" de 150,200 e 400 MHz para solidos. Alem desses, construi recentemente um espectrometro pulsado de 28 MHz, para analises quantitativas. Na unidade da EMBRAPA onde trabalho, UAPDIA, ha uma equipe de manutencao composta por tres engenheiros eletronicos e um fisico. Essa equipe realiza manutencao em equipamentos de laboratorio de todas as unidades da EMBRAPA. Na UAPDIA, ha possibilidade de treinamento de pessoal tecnico em eletronica basica, onde o aluno podera conviver com os mais diversos problemas de manutencao. Problemas esses, que sao os mais observados em espectrometros de RMN como: problema de fonte, circuitos transistorizados, amplificadores operacionais, circuitos logicos entre outros.
Palavras-Chave: | EMBRAPA-UAPDIA; Equipamentos; Equipments; Espectrômetros; NMR; Nuclear magnetic resonance; Ressonância magnética nuclear; RMN.
Thesagro: | Manutenção.
Thesaurus Nal: | spectrometers.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5209-1) - UPC - SP - -- - PROCI-89.00010 -  - 1989.00010 - DIS