Data/hora: 15/06/2024 07:05:20

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 09/01/2018
Data da última atualização: | 09/01/2018
Autoria: | ASSALIN, M. R.; QUEIROZ, S. C. do N. de; FERRACINI, V. L.; PARAIBA, L. C.; NARDOCCI, A. C.
Afiliação: | MARCIA REGINA ASSALIN, CNPMA; SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; LOURIVAL COSTA PARAIBA, CNPMA; ADELAIDE CASSIA NARDOCCI, FSP-USP.
Título: | Multiressíduos de pesticidas em água por injeção direta e cromatografia liquida acoplada a espectrometria de massas.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 8., 2016, Espanha. Comunicaciones... [S.l.: s.n.], 2017.
Páginas: | p. 1-4
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um método para determinação multiresíduo de 32 pesticidas baseado em cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa UPLC ? ESI ? MS/MS, operado em modo positivo de ionização, sem concentração e/ou clean up para consumo humano. Os limites de quantificação variaram de 0,07 µg L-1 a 2,4 µg L-1, todos abaixo dos valores máximos permitidos pela Portaria do MS 2914/11 de 12/12/2011. Foram monitoradas a resposta de dois íons (duas reações) por analito no modo MRM, com injeção direta de 20µL e tempo de corrida de 10,3 min. As curvas de calibração foram lineares para todos os analitos com recuperação de 90 % e desvio padrão relativo de ?20%.
Palavras-Chave: | Injeção direta; Validação.
Thesagro: | Agrotóxico; Água; Análise química; Cromatografia; Espectrometria; Resíduo.
Thesaurus Nal: | Liquid chromatography; Mass spectrometry; Pesticide residues.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/170690/1/2017AA34.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (15957-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS