Data/hora: 17/06/2024 23:58:58

Biblioteca(s): 	Embrapa Meio Ambiente.	
Data corrente: 	09/01/2018	
Data da última atualização: 	09/01/2018	
Autoria: 	ASSALIN, M. R.; QUEIROZ, S. C. do N. de; FERRACINI, V. L.; PARAIBA, L. C.; NARDOCCI, A. C.	
Afiliação: 	MARCIA REGINA ASSALIN, CNPMA; SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; LOURIVAL COSTA PARAIBA, CNPMA; ADELAIDE CASSIA NARDOCCI, FSP-USP.	
Título: 	Multiressíduos de pesticidas em água por injeção direta e cromatografia liquida acoplada a espectrometria de massas.	
Ano de publicação: 	2017	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 8., 2016, Espanha. Comunicaciones... [S.l.: s.n.], 2017.	
Páginas: 	p. 1-4	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Um método para determinação multiresíduo de 32 pesticidas baseado em cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massa UPLC ? ESI ? MS/MS, operado em modo positivo de ionização, sem concentração e/ou clean up para consumo humano. Os limites de quantificação variaram de 0,07 µg L-1 a 2,4 µg L-1, todos abaixo dos valores máximos permitidos pela Portaria do MS 2914/11 de 12/12/2011. Foram monitoradas a resposta de dois íons (duas reações) por analito no modo MRM, com injeção direta de 20µL e tempo de corrida de 10,3 min. As curvas de calibração foram lineares para todos os analitos com recuperação de 90 % e desvio padrão relativo de ?20%.	
Palavras-Chave: 	Injeção direta; Validação.	
Thesagro: 	Agrotóxico; Água; Análise química; Cromatografia; Espectrometria; Resíduo.	
Thesaurus Nal: 	Liquid chromatography; Mass spectrometry; Pesticide residues.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/170690/1/2017AA34.pdf	
Registro original: 	Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)	
Exemplares: 	CNPMA - (15957-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS