Data/hora: 03/06/2024 12:18:07

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 09/01/2018
Data da última atualização: | 09/01/2018
Autoria: | SOUZA, D. R. C. de; FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. do N. de; VILHENA, E.; NARDOCCI, A. C.
Afiliação: | DEBORA RENATA CASSOLI DE S DUTRA, CNPMA; VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; EDER VILHENA, IQ-UNICAMP; ADELAIDE CASSIA NARDOCCI, FSP-USP.
Título: | Desenvolvimento e validação de um método multiresíduo para determinação de pesticidas em água utilizando extração em fase sólida (SPE) e GC-MS/MS.
Ano de publicação: | 2017
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESO VIRTUAL IBEROAMERICANO SOBRE GESTIÓN DE CALIDAD EN LABORATORIOS, 8., 2016, Espanha. Comunicaciones... [S.l.: s.n.], 2017.
Páginas: | P. 1-4
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um método para determinação multiresíduo de pesticidas baseado em cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa (GC-MS/MS) foi desenvolvido, otimizado e validado para análises em amostras de águas. Foi utilizada extração em fase sólida (SPE- solid phase extraction) para concentrar as amostras em 1000 vezes e, alcançar a detectabilidade desejada. Para definir o procedimento de extração, foram avaliados parâmetros como pH e solvente de eluição. A melhor condição obtida foi validada depois de estabelecidos as seguintes condições otimizadas: pH= 7.0 e solvente de eluição diclorometano. O efeito matriz foi avaliado comparando-se a curva no solvente com a curva na matriz. O método proposto resultou no limite de detecção (LD) de 0,02µg/L e de quantificação (LQ) 0,05µg/L com boa linearidade (r2>0,99). Exceto para trifluralina, alaclor, permetrina e terbufós, as recuperações obtidas para os demais pesticidas resultaram na faixa de 70% até 107% com coeficiente de variação RSD% de até 19%.
Palavras-Chave: | SPE; Validação.
Thesagro: | Agrotóxico; Água; Análise química; Cromatografia gasosa; Espectrometria; Resíduo.
Thesaurus Nal: | Gas chromatography; Mass spectrometry; Pesticide residues; Water pollution.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/170696/1/2017AA35.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (15958-1) - UPC - AA - DD -  -  -  - DIS