Data/hora: 18/06/2024 06:59:06

Biblioteca(s): | Embrapa Meio Ambiente.
Data corrente: | 22/05/2007
Data da última atualização: | 08/06/2015
Autoria: | FERRACINI, V. L.; QUEIROZ, S. C. do N. de; GOMES, M. A. F.; SANTOS, G. L. dos.
Afiliação: | VERA LUCIA FERRACINI, CNPMA; SONIA CLAUDIA DO N DE QUEIROZ, CNPMA; MARCO ANTONIO FERREIRA GOMES, CNPMA; Gustavo L. dos Santos.
Título: | Método para a determinação de hexazinone e tebutiuron em água.
Ano de publicação: | 2005
Fonte/Imprenta: | Química Nova, São Paulo, v. 28, n. 3, p. 380-382, maio/jun. 2005.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | This work presents an alternative method for determination of the herbicides tebuthiuron and hexazinone in ground water. The extraction was made with dichloromethane and the analyses by high performance liquid chromatography (HPLC), using reversed-phase column, C-18, mobile phase methanol/water 50:50, v/v, detection and quantification at 247 nm. The following validation parameters were obtained: limit of detection of method 0.02 and 0.03 ug L-1, limit of quantification of method 0.07 and 0.09 ?g L-1; linear range limit of quantification of instrument - 300 ug L-1 (r2 ? 0.998); recoveries from 90.3 to 108.2% and 90.3 to 101.6%; intermediary precision (%RSD) < 8 and < 6%, for hexazinone and tebuthiuron, respectively. The method showed to be efficient and reliable for determination of the herbicides in ground water.
Palavras-Chave: | Aqüífero Guarani; Metodologia; Monitoramento; Validação.
Thesagro: | Agrotóxico; Análise química; Cana de açúcar; Efeito Residual; Lixiviação; Método; Monocultura; Poluição da água; Qualidade da água; Resíduo.
Categoria do assunto: | W Química e Física
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/124694/1/2005AP-011.pdf
Registro original: | Embrapa Meio Ambiente (CNPMA)
Exemplares: | CNPMA - (6854-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2005AA_011 - DIS