Data/hora: 17/06/2024 15:59:55

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 03/06/1997
Data da última atualização: | 05/08/2019
Autoria: | CRUZ, M. C. P. da; GRANER, C. A. F.; FERREIRA, M. E.
Afiliação: | MARA CRISTINA PESSOA DA CRUZ, Universidade Estadual Paulista - UNESP/Faculdade Ciências Agrárias e Veterinárias/Departamento de Solos e Adubos; CELSO AUGUSTO FESSEL GRANER, Universidade Estadual Paulista - UNESP/Instituto de Biociências/Departamento de Química; MANOEL EVARISTO FERREIRA, Universidade Estadual Paulista - UNESP/Faculdade Ciências Agrárias e Veterinárias/Departamento de Solos e Adubos.
Título: | Efeito de parâmetros analíticos sobre a precisão de métodos de extração de zinco do solo.
Ano de publicação: | 1997
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Agropecuária Brasileira, Brasília, DF, v. 32, n. 1, p. 85-94, jan. 1997.
Idioma: | Português
Notas: | Título em inglês: Effect of analytical parameters on the precision of soil zinc extraction methods.
Conteúdo: | Amostras de quinze solos representativos do Estado de Sao Paulo e quatro extratores (DTPA, Na2EDTA,HCL, e MEHLICH 1) foram usados em estudo de metodos de extracao de zinco do solo. Cada extrator foi estudado nas relacoes solo:solucao extratora de 1:2; 1:4 e 1:10 e em tres tempos de agitacao na relacao mais comumente adotada em cada caso. Como os extratores DTPA, Na2EDTA e HCL, a quantidade extraida de zinco se manteve praticamente inalterada nas relacoes solo:solucao de 1:2 e 1:4, e aumentou na relacao 1:10, a qual resultou em coeficientes de variacao maiores. Com o Mehlich nao houve tendencia definida. O aumento do tempo de agitacao com o DTPA, na relacao 1:2, praticamente nao afetou a quantidade extraida, nem a precisao. Com o NaEDTA, na relacao 1:10 ambasaumentaram. Com o HCL e o Mehlich, ambos na relacao 1:4, o aumento do tempo de agitacao nao afetou a quantidade extraida, e nao teve efeito definido sobre a precisao. Assim, recomenda-se o emprego da relacao 1:2 com os extratores complexantes, e 1:4 com os acidos. Quanto aos tempos de agitacao, recomenda-se 120 min. com os complexantes, 15 min. com o HCI e 5 min. com o Mehlich.
Palavras-Chave: | Analise de solo; Avaliacao; DTPA; Fertility; HCL; Mehlich 1; Micronutriente; Na2EDTA; Soil test.
Thesagro: | Fertilidade; Solo.
Thesaurus Nal: | soil.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/AI-SEDE/5936/1/pabJAN9.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (5936-1) - UPE - AP - PP - 630.72081 - P474 -  - DIS