Data/hora: 10/06/2024 15:10:04

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 22/12/1999
Autoria: | ASATO, O. L.; INAMASU, R. Y.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Compensacao de juncao de referencia de termopar tipo T.
Ano de publicação: | 1993
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO DE INICIACAO CIENTIFICA E TECNOLOGICA EM ENGENHARIA-CICTE, 11., dez. 1992, Sao Carlos, SP. Anais CICTE-92. Sao Carlos: USP-CETEPE, 1993.
Páginas: | p.229.
Idioma: | Português
Notas: | Resumo.
Conteúdo: | Projetou-se e construiu-se um circuito de compensação da junção de referência para termopares do tipo T (cobre-constantan). Entre as características apresentadas pelos termopares, a ampla faixa de operação e a resposta rápida fazem com que os mesmos encontrem larga aplicação. Este eipo de transdutor apresenta inconvenientes como baixo sinal de saída e necessidade de junção de referência (junção fria).
Palavras-Chave: | Coletor de dados; Termopar; Transdutor.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5347-1) - UPC - SP - -- - PROCI-93.00002 -  - 1993.00002 - DIS