Data/hora: 21/06/2024 03:46:56

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 25/03/2008
Data da última atualização: | 19/11/2015
Autoria: | LIMA, E. do V.; SILVA, T. R. B. da; SORATTO, R. P.; CRUSCIOL, C. A. C.
Título: | Relação da leitura do clorofilômetro com o N total na folha de painço (Panicum miliaceum L.) em função da adubação nitrogenada de cobertura.
Ano de publicação: | 2007
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 6, n. 2, p. 149-158, 2007.
DOI: | http://dx.doi.org/10.18512/1980-6477/rbms.v6n2p149-158
Idioma: | Português
Conteúdo: | O medidor portátil da estimativa proporcional do teor de clorofila (índice SPAD-502) permite leituras instantâneas, podendo ser ideal para predizer as necessidades de N, pois o método realizado em laboratório é demorado e destrutivo. Portanto, o presente trabalho objetivou avaliar a relação entre a leitura do clorofilômetro com o teor de N total na folha de plantas de painço, no estádio anterior ao florescimento, em função da quantidade de N aplicada em cobertura. O experimento foi instalado em caixas de cimento amianto (50 L), sob túnel de plástico, na Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP - Botucatu (SP), empregando-se o delineamento experimental de blocos casualizados em esquema fatorial 2x6, em que os tratamentos utilizados foram duas cultivares de painço (AL Mogi e AL Tibagi) e seis quantidades diferentes de adubação nitrogenada (0, 40, 80, 120, 160 e 200 mg L-1). As variáveis analisadas foram os valores do índice SPAD nas folhas (clorofila), medido pelo clorofilômetro, e o teor de N total. Os dados foram submetidos à análise de variância, comparação de médias, regressão polinomial e análise de correlação linear simples. As cultivares apresentaram respostas semelhantes para as variáveis avaliadas, em função da adubação com N em cobertura. A aplicação de 40 mg L-1 de N no painço foi suficiente para incrementar os valores do índice SPAD e teor de N. Os valores de SPAD e o teor de N na folha correlacionaram-se positivamente, podendo o clorofilômetro ser utilizado na indicação de possível deficiência de N para a cultura do painço. A portable chlorophyll-content meter for proportional estimate determinations (SPAD-502 indices) allows instant readings, and may be ideal to predict N requirements, since the method used in the laboratory is time-consuming and destructive. Consequently, this work?s objective was to evaluate the relationship between chlorophyll meter readings and total N contents in leaves of fall panicum plants, at the stage prior to flowering, as affected by topdressing N levels. The experiment was installed in asbestos cement boxes (50 L), under a plastic tunnel, at Faculdade de Ciências Agronômicas/UNESP - Botucatu (SP), using a randomized block experimental design organized as a 2×6 factorial arrangement, in which treatments consisted of 2 fall panicum cultivars (AL Mogi and AL Tibagi) and 6 nitrogen fertilization levels (0, 40, 80, 120, 160, and 200 mg L-1). The SPAD index values (chlorophyll) in leaves, as measured with the chlorophyll meter, and total N content variables were analyzed. The data were submitted to analysis of variance, means comparison, polynomial regression, and simple linear correlation analyses. The cultivars showed similar behavior for the evaluated variables, as a function of N topdressing fertilization. The application of 40 mg L-1 N on fall panicum was sufficient to increase SPAD index and N content values. The SPAD and N content values in the leaves were positively correlated. This means that the chlorophyll meter can be used to indicate potential N deficiency in fall panicum.
Palavras-Chave: | Diagnose foliar; Leitura SPAD; Nutrição mineral.
Thesagro: | Clorofila.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (20518-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS