Data/hora: 21/06/2024 03:13:55

Biblioteca(s): 	Embrapa Agropecuária Oeste; Embrapa Algodão; Embrapa Amazônia Ocidental; Embrapa Amazônia Oriental; Embrapa Caprinos e Ovinos; Embrapa Clima Temperado; Embrapa Florestas; Embrapa Gado de Leite; Embrapa Hortaliças; Embrapa Mandioca e Fruticultura; Embrapa Meio Norte / UEP-Parnaíba; Embrapa Meio-Norte; Embrapa Pantanal; Embrapa Semiárido; Embrapa Solos; Embrapa Suínos e Aves; Embrapa Tabuleiros Costeiros; Embrapa Trigo.	
Data corrente: 	19/07/2005	
Data da última atualização: 	19/07/2005	
Autoria: 	LOPES, L. G.; PALLA, V. L.	
Título: 	Saneamento rural: o esgoto e a água potável na propriedade.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Campinas: CATI, 2005. 20 p.	
Série: 	(CATI. Instrução Prática, 272).	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	O lançamento de dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascentes ou mesmo na superfície do solo pode causar doenças. Para que isso não aconteça, os dejetos devem ser tratados em fossas sépticas. A fossa séptica nada mais é que um tanque enterrado, que recebe o esgoto. Ela retém a parte sólida e inicia o processo de purificação da parte líquida, o qual é concluído através da filtração no solo. As fossas sépticas não devem ser construídas muito perto das moradias (para evitar mau cheiro), nem muito longe (para evitar tubulações muito longas). A distância recomendada é de quatro metros. O ideal é construí-las ao lado do banheiro, para evitar curvas nas canalizações. Também é preciso que fiquem num nível mais baixo do terreno e longe de poços ou de qualquer outra fonte de captação de água (no mínimo 30 metros de distância), para que não ocorram contaminações no caso de eventual vazamento. O tamanho da fossa séptica dependerá do número de pessoas da moradia, sendo dimensionada em função de um consumo médio de 200 litros de água por pessoa/dia. Porém sua capacidade nunca deverá ser inferior a mil metros.	
Palavras-Chave: 	Água de poço; Construção; Dejetos; Dejetos humanos; Esgoto; Esgoto - Saneamento Ambiental; Fossas sépticas; Saneamento; Saneamento ambiental.	
Thesagro: 	Água; Água Potável; Dejeto; Fossa Séptica; Pequeno Produtor; Poço; Propriedade Rural; Rede de Esgoto; Saneamento Rural.	
Thesaurus Nal: 	Fossa.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Meio-Norte (CPAMN)	
Exemplares: 	CPAMN - (19081-1) - EMB - FL - -- - 345/05 -  - 2005.00345 - DIS
CPAMN-UEPP - (11234-1) - ADD - FL - -- - FOL 061/2006 -  - 2006.00061 - DIS
CPATSA - (31801-1) - ADD - FL - PP - 09604 -  - 09604 - DIS
CPAO - (24836-1) - ADP - FL - -- - FOL 14273 -  - FOL 14273 - DIS
CNPA - (17229-1) - ADD - FL - -- - FL 3583 -  - 05-021 - DIS
CNPF - (38996-1) - ADD - FL - -- - FL4558 -  - FL4558 - DIS
CNPS - (12593-1) - ADD - FL - -- - FOL 2844 -  - 07.00020 - DIS
CPATC - (19036-1) - ADD - FL - PP - FL5020 -  - FL5020 - DIS
CPATU - (38394-1) - ADD - FL - PP - 11826 -  - 11826 - DIS
CNPSA - (15971-1) - ADD - FL - -- - 3222 -  - 2007.03222 - DIS
CNPC - (17938-1) - ADD - FL - PP - FOL 02305 -  - FOL 02305 - DIS
CNPMF - (21743-1) - ADD - FL - -- - FL5425 -  - 5425 - DIS
CPAA - (12172-1) - ADD - FL - -- - FOL3446 -  - FOL3446 - DIS
CPACT - (9633-1) - ADD - FL - -- - 01288 -  - 2005.01288 - DIS
CNPH - (30477-1) - ADD - FL - -- - 04551 -  - 4551 - DIS
CPAP - (54961-1) - ADD - FL - -- - FL2006.00014 - o-4995 - 2006.00014 - DIS
CNPT - (38842-1) - ADD - FL - -- - FL-07729 -  - 07729 - DIS
CNPGL - (21352-1) - ADD - FL - PP - FL 3557 P. 206 -  - FL 3558 - DIS