Data/hora: 23/06/2024 21:09:09

Biblioteca(s): | Embrapa Soja.
Data corrente: | 29/09/1999
Data da última atualização: | 05/07/2006
Autoria: | SILVEIRA, J. M.; DURAN, J. M.; NAVAS, L. M.; LUCATERO, B. L. G.
Título: | Estimativa do vigor de sementes de soja (Glycine max L. Merril) por meio do equipamento Irutran-2000.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE SOJA, 1999, Londrina. Anais... Londrina: Embrapa Soja, 1999.
Páginas: | p.366.
Série: | (Embrapa Soja. Documentos, 124).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Trinta lotes de sementes de soja (Glycine max), pertencentes a diferentes cultivares, foram analisadas de forma comparativa por meio de dois analisadores automaticos, um tradicional (ASAC-1000) e outro novo (IRUTRON-2000). Uma aplicacao informatica, realizada por LabVIEWa, incorpora ao IRUTRON-2000 as seguintes vantagens: 1) leitura automatica da intensidade da corrente eletrica(ICE);2) incorporacao de matrizes relacionadas com peso e morfologia de sementes; 3) comparacao automatica das ICE, medidas em diferentes periodos de embebicao (i); 4) correlacao de conjuntos de dados: peso ou morfologia e ICE, ICE e morfologia, ICE e numero de dias necassarios para germinar, com elaboracao automatica de relatorios de qualidade, a partir de curvas padrao previamente definidas pelo usuario. A analise da ICE dos lixiviados que liberam as sementes de soja ao serem embebidas em agua deionizada (24 h), permite classe em cinco categorias de vigor (%): menor que 80%, 1cv.; entre 80% e 95%, 2cv.; entre 95% e 97,5%, 14 cv.; entre 97,5 e 99%, 10cv. e entre 99% e 100%, 3 cv. A qualidade de sementes de soja pode ser estimada por meio do equipamento IRUTRON-2000 em menos de 24 horas de embebicao.
Palavras-Chave: | Irutron-2000; Seed; Soybean; Vigour.
Thesagro: | Equipamento; Semente; Soja.
Thesaurus Nal: | equipment; vigor.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Soja (CNPSO)
Exemplares: | CNPSO - (16715-1) - UMT - PL - -- - PC 633.340981 - C749a - 5047 - DIS