Data/hora: 19/06/2024 10:11:15

Biblioteca(s): 	Embrapa Instrumentação.	
Data corrente: 	22/12/1999	
Data da última atualização: 	30/09/2019	
Autoria: 	MACEDO, A.; RODA, V. O.	
Afiliação: 	EMBRAPA-CNPDIA; USP-IFSC.	
Título: 	Monitor para registro de distúrbios em rede AC.	
Ano de publicação: 	1988	
Fonte/Imprenta: 	In: ENCONTRO NACIONAL DE FÍSICA DA MATÉRIA CONDENSADA, 11., maio 1988, Caxambu, MG. Programas e resumos... São Paulo: Sociedade Brasileira de Física, 1988.	
Páginas: 	p.214.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Os disturbios presentes nas redes eletricas, tais como transientes, subtensao, sobretensao, ruidos de radiofrequencia, "blackouts" etc. podem causar danos e inoperancia nos equipamentos eletronicos sensiveis. Para se evitarem tais problemas, devem ser adotadas medidas como o emprego de filtros, reguladores de tensao, grupos motogeradores, transformadores de isolacao etc. Para se ter um criterio exato sobre qual(is) medida(s) deve(m) ser adotada(s) faz-se necessario uma caracterizacao completa desses disturbios. Esta e a funcao do monitor que estamos desenvolvendo. Ele devera ser capaz de registrar o disturbio em memoria e imprimir seu historico, como valor, duracao e horario da ocorrencia. Como nao podera sofrer os disturbios da rede, devera ser alimentado por baterias, exigindo-se, assim, uma tecnologia voltada ao baixo consumo, como a tecnica CMOS.	
Palavras-Chave: 	AC; Distúrbios; Monitor; Redes.	
Thesagro: 	Registro.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Instrumentação (CNPDIA)	
Exemplares: 	CNPDIA - (5166-1) - UPC - SP - -- - PROCI-88.00012 -  - 1988.00012 - DIS