Data/hora: 06/06/2024 08:06:55

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 21/01/2020
Data da última atualização: | 28/04/2020
Autoria: | MAESTÁ, B. C.; TEIXEIRA, W. G.; NOGUEIRA, J. do N. P.; LUMBRERAS, J. F.
Afiliação: | BEATRIZ CÉSAR MAESTÁ, UVA; WENCESLAU GERALDES TEIXEIRA, CNPS; JÚLIA DO NASCIMENTO PEREIRA NOGUEIRA, UFRJ; JOSE FRANCISCO LUMBRERAS, CNPS.
Título: | Uso do psicrômetro na avaliação do potencial da água no ponto de murcha permanente (PMP - 1500 kPa) em amostras de solos.
Ano de publicação: | 2019
Fonte/Imprenta: | In: SEMINÁRIO PIBIC EMBRAPA SOLOS, 2018-2019, Rio de Janeiro. Seminário PIBIC Embrapa Solos 2018/2019. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2019. E-book. (Embrapa Solos. Documentos, 210).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Dada a importância da avaliação da retenção de água e da disponibilidade de água para a caracterização das propriedades hidráulicas do solo, novos métodos têm sido sugeridos, com o objetivo de reduzir o tempo, o custo, facilitar o manuseio, e aumentar a qualidade dos resultados das análises. Recentemente, o psicrômetro tem sido aventado como uma alternativa viável para análises da retenção de água em altos potenciais (> 1000 kPa). Porém, existem ainda questionamentos quanto a sua aplicação para toda a variação de solos existentes no Brasil. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar e comparar a retenção de água no potencial de 1500 kPa (Ponto de Murcha Permanente - PMP) avaliado no método tradicional das Câmeras de Richard e com o uso do Psicrômetro, pelo método do ponto de orvalho. As análises foram realizadas em 133 amostras de horizontes de solo de perfis estudados em três Reuniões de Correlação e Classificação de Solos (RCCs). Os resultados mostraram alta correlação (r = 0,95) entre as duas metodologias na determinação do PMP e o teste de t-pareado não mostrou diferença significativa entre as metodologias. Á água retida no PMP apresentou correlação positiva com os teores de argila (r = 0,92) e negativa com os teores de areia total (r = 0,85). Os resultados indicam uma boa precisão nas avaliações da água retida no PMP nos diversos solos brasileiros como o uso do psicrômetro.
Thesagro: | Retenção de Água no Solo; Umidade do Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/207631/1/CNPS-DOC-210-2019.epub
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (20400-1) - UPC - PC - DD -  -  - 2020.00017 - DIS