Data/hora: 20/06/2024 17:13:29

Biblioteca(s): 	Embrapa Uva e Vinho.	
Data corrente: 	10/11/2006	
Data da última atualização: 	03/08/2019	
Autoria: 	BRUNETTO, G.; MELO, G. W. B. de; KAMINSKI, J.; FURLANETTO, V.; FIALHO, F. B.	
Afiliação: 	Gustavo Brunetto, UFSM; GEORGE WELLINGTON BASTOS DE MELO, CNPUV; João Kaminski, UFSM; Vaneila Furlanetto, CNPUV; FLAVIO BELLO FIALHO, CNPUV.	
Título: 	Avaliação do método de perda de peso por ignição na análise de matéria orgânica em solos da Serra Gaúcha do Rio Grande do Sul.	
Ano de publicação: 	2006	
Fonte/Imprenta: 	Ciência Rural, Santa Maria, v. 36, n. 6, p. 1936-1939, 2006.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A matéria orgânica do solo nos laboratórios de rotina de análise de solo, em geral, é determinada por métodos de combustão úmida. Entretanto, esses métodos contaminam com cromo os efluentes lab oratoriais. Assim, surge a necessidade de avaliar métodos alternativos de determinação da matéria orgânica do solo. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho do método de perda de peso por ignição como método alternativo e que não possui o contaminante cromo na análise de matéria orgânica do solo, tendo sido realizado no Laboratório de Análise de Solo e Tecido Vegetal da Embrapa Uva e Vinho, no município de Bento Gonçalves. RS. Amostras de dezenove solos não-cultivados e cobertos com pastagem natural da região fisiográfica da Serra Gaúcha do RS, com argila variando de 210 a 530g kg! foram coletadas na camada de 0-20cm. Os solos foram secodos ao ar. passados em peneira com malha de 2mm, retirados, manualmente. resíduos de vegetais remanescentes no solo, macerados, novamente passados em peneira com malha de j mm e preparados para a análise de C orgânico pelos métodos de perda de peso por ignição, Walkle y-Black e solução sulfocrômica. Os dados mostraram que o método de perda de peso por ignição e o método de combustão úmida Walkey- Black, em geral, estimaram percentagens de matéria orgânica menores que os determinados pela solução sulfocrômica. Assim. a adoção do método de perda de peso por ignição, que não possui o contaminante cromo, necessita de calibração para as correções das diferenças, desde que se admita o método Walkey- Black e de solução sulfocrômica como métodos de referência e que estimem com maior precisão os teores de matéria orgânica em solos. Palavras-chave: método, combustão úmida, carbono orgânico, matéria orgânica. ABSTRACT - Sai! organic matter evalualion in soil analysis laboratories is done using lVet combustion methods. But, these methods contaminate the laboratories waste with chromium, so it is impacted find alterna tive methods to measure soi! organic matter. The work lVas carried out in Embrapa Grape and Wine soil analysis laboratory to evaluate the loss-on-ignition as an alternative to wet combustion method to measure organic matter contem in a group of soi!s from Rio Grande do Sul, in Southern Brazil. Nineteen soils not cultivated with c/ay content varying from 2/ O and 530g kg'!, lVere col/ected in layer 0- 20cm. The soils were dried, 2mm sieve d, gr ounded and prepared organic carbon analysts with loss-on-ignition, Walkley-Black and sulfochromic solution methods. The results showed that the loss-on-ignition method and Walkey-Black, in general, determined smaller percentage of organic matter than the sulfochromic solution method. Thus, the adoplion at losson- ignition method, thal doesn i use the pollutant chromium, needs calibration to correct lhe differences, since the Walkey- Black method and sulfochromic solution are asked as reference methods and estimate with great precision the percentage of soi! organic matter. Key words: method, wet digestion, organic carbon, soil organic matter.	
Palavras-Chave: 	Análise de solo; Carbono orgânico; Ciência do solo; Combustão úmida; Metodologia.	
Thesagro: 	Matéria Orgânica; Perda de Peso; Solo.	
Categoria do assunto: 	--	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/200218/1/8214-2006-p.1936-1939.pdf	
Registro original: 	Embrapa Uva e Vinho (CNPUV)	
Exemplares: 	CNPUV - (8214-1) - UPC - AP - DD -  -  -  - DIS