Data/hora: 22/09/2024 22:58:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Unidades Centrais.	
Data corrente: 	04/02/1998	
Data da última atualização: 	04/02/1998	
Autoria: 	MIYAZAWA, M.; PAVAN, M. A.; BLOCK, M. de F. M.	
Afiliação: 	IAPAR.	
Título: 	Determinacao espectrofotometrica de nitrato em extratos de solo sem reducao quimica.	
Ano de publicação: 	1985	
Fonte/Imprenta: 	Pesquisa Agropecuaria Brasileira, Brasilia, v.20, n.1, p.129-133, jan. 1985.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	A concentracao de NO3 em extratos de solos acidos foi avaliada por um metodo espectrofotometrico, utilizando-se dois comprimentos de onda na regiao ultravioleta. O procedimento consistiu na determinacao da absorbancia a 210 mm sem reducao quimica (N03 + interferentes) e a um comprimento de onda superior no qual a absorcao da luz ultravioleta pelo ion NO3 foi nula e a dos ions interferentes foi similar a determinada a 210 nm com reducao quimica para NH4. Este metodo foi avaliado em extratos de varios solos acidos e bem aerados da regiao agricola do Parana. Os resultados demostraram que, uma vez determinado, o valor de  pode ser utilizado repetidamente para uma mesma unidade de solo. Os teores de NO3 determinados pelo metodo sem reducao quimica, com leituras diretas no espectrofotometro em dois comprimentos de onda na regiao ultravioleta, foram identicos aos determinados com reducao quimica a 210 nm. A utilizacao de dois comprimentos de onda na regiao ultravioleta sem reducao quimica foi sugerida como um procedimento adicional para avaliar os teores da NO3 em extratos de solo devido a rapidez, simplicidade e precisao.	
Palavras-Chave: 	Determinacao N mineral; Mineral N measurement; Soil testing; Testes de solo; Ultraviolet; Ultravioleta.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)	
Exemplares: 	AI-SEDE - (19660-1) - UMT - AP - -- -  - P474 - 63072081 - DIS