Data/hora: 25/06/2024 12:32:08

Biblioteca(s): | Embrapa Unidades Centrais.
Data corrente: | 25/04/2016
Data da última atualização: | 25/04/2016
Autoria: | REUSING, M. S. O.; PONCZEK, C. A. C.; SILVA, D. M. da; OLIVEIRA, D. M. M. C.; SOUSA, R. S.; DITTRICH, R. L.; GUERIOS, S. D.
Afiliação: | MHAYARA S. O. REUSING, UFPR; CLARA A. C. PONCZEK, UFPRA; DANIELLA M. DA SILVA, UFPR; DÉBORA M. M. C. OLIVEIRA, UFPR; RENATO S SOUSA, UFPR; ROSÂNGELA L. DITTRICH, UFPR; UFPR.
Título: | Teste rápido para detecção da proteína C-Reativa (FASTest CRP canino) com auxílio diagnóstico de piometra em cadelas.
Ano de publicação: | 2015
Fonte/Imprenta: | Pesquisa Veterinária Brasileira, Brasília, DF, v. 35, n. 12, p. 975-979, dez. 2015.
Idioma: | Português
Conteúdo: | A piometra é uma enfermidade comum em cadelas, caracterizada pela inflamação do útero com acúmulo de exsudato purulento. A avaliação ultrassonográfica abdominal é um dos principais exames utilizados para o diagnóstico da doença e o tratamento de eleição é a ovário- histerectomia (OSH). A proteína C reativa (PCR) é uma proteína de fase aguda que apresenta concentração sérica aumentada na ocorrência de processos inflamatórios. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia do teste rápido para detecção da PCR sérica (FASTest® CRP canino), como auxiliar no diagnóstico de piometra em cadelas com suspeita da doença ao exame ultrassonográfico. Das 25 cadelas com imagem ultrassonográfica sugestiva de piometra incluídas no estudo, apenas 12 (48,0%) tiveram o diagnóstico confirmado por exame histopatológico uterino realizado após a OSH. Em todas as pacientes com o diagnóstico de piometra confirmado pelo exame histológico a PCR foi positiva. O FASTest® CRP apresentou valor preditivo positivo de 92,3%, valor preditivo negativo e sensibilidade de 100,0% e 92,3% de especificidade. Logo, a acurácia do FASTest ® CRP canino para diagnóstico de piometra em cadelas com suspeita ao exame ultrassonográfico foi de 96,0%. Conclui-se que o teste rápido para detecção da PCR sérica pode ser utilizado como exame auxiliar para o diagnóstico de piometra em cadelas.
Palavras-Chave: | C-reactive protein detection; Uterous.
Thesaurus Nal: | Acute phase proteins; Infectious diseases; Ultrasonics.
Categoria do assunto: | --
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/142563/1/Teste-rapido-para-deteccao.pdf
Registro original: | Embrapa Unidades Centrais (AI-SEDE)
Exemplares: | AI-SEDE - (59379-1) - UPE - AP - PP - 636.08905 - P474 -  - DIS