Data/hora: 19/06/2024 20:09:48

Biblioteca(s): | Embrapa Meio-Norte.
Data corrente: | 15/05/1997
Data da última atualização: | 04/08/2014
Autoria: | BAETA, F. da C.; DANTAS, F. de F.; CECON, P. R.; PASSOS, E. F.
Título: | Estudo do termossifao em galpoes para frangos de corte com cobertura de telhas ceramicas e de cimento-amianto.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | Vicosa: AEAGRI, 1996.
Páginas: | 15p.
Série: | (AEAGRI-MG. Construcoes Rurais e Ambiencia, 14).
Idioma: | Português
Conteúdo: | Um dos problemas encontrados nas instalacoes avicolas e o estresse termico causado por temperaturas e umidade relativa altas devido principalmente a falta de um sistema de ventilacao adequado. Principalmente no exterior, varias pesquisas sobre ventilacao natural tem sido realizadas para instalacoes que diferem muito dos galpoes para criacao de aves comumente construidos no Brasil. Devido a importancia do estudo em questao e despesas necessarias ao experimento em campo, foram utilizadas as tecnicas de analise dimensional e de modelagem em laboratorio. Neste trabalho foram construidos dois prototipos reduzidos de um modulo de galpao avicola convencional, sendo um coberto com telhas ceramicas e outro coberto com telhas de cimento-amianto, providas de aberturas regulaveis para entrada (cortina) e saida do ar (lanternim), objetivando quantificar a vazao de ar atraves do lanternim, em virtude do termossifao. A partir de ensaios experimentais, foi obtida a vazao de ar atraves do lanternim, para cinco aberturas de cortinas e quatro aberturas de lanternim e para as temperaturas do ar externo correspondentes a 25, 30 e 40oC. Nos dois prototipos, a vazao de ar foi crescente com o aumento da area do lanternim e das aberturas de entrada. No prototipo coberto com telhas de cimento-amianto, as vazoes medias atr. do lanternim foram, aproximadamente correspondentes ao dobro daquelas observadas no prot. coberto com telhas ceramicas. E geral, as maiores abert. de entrada e de saida do ar resultaram menores acrescimos da temp.interna.
Palavras-Chave: | Instalacao rural; Termossifao.
Thesagro: | Frango de Corte; Galpão; Temperatura.
Categoria do assunto: | X Pesquisa, Tecnologia e Engenharia
Registro original: | Embrapa Meio-Norte (CPAMN)
Exemplares: | CPAMN - (1250-1) - ADD - FL - PP - FOL 9709 -  - 0009709 - DIS