Data/hora: 21/06/2024 10:50:09

Biblioteca(s): | Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Data corrente: | 05/09/1996
Data da última atualização: | 05/09/1996
Autoria: | PAULA, J. L. de; COELHO, M. A.
Título: | Metodo para determinacao da estabilidade de agregados em solos sodicos e salino-sodicos.
Ano de publicação: | 1982
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciencia do Solo, v.6, n.3, p.155-160, set./dez. 1982.
Idioma: | Português
Notas: | Comissao I - Fisica do solo.
Conteúdo: | Objetivando o desenvolvimento de um metodo simples e adequado ao sistema de rotina de laboratorio para determinacao da estabilidade de agregados em solos salinos e sodicos foram utilizadas dezessete amostras com estrutura natural coletadas em Pentecoste e Morada Nova (Ceara), selecionadas de modo a incluir solos com diferentes niveis de condutividade eletrica e percentagem de sodio trocavel. Foram estudados dois metodos de secagem (ao ar e em estufa), quatro processos de umedecimento (imersao, atomizacao em vidro de relogio e me peneira e capilaridade) e cinco tempos de tamisacao em agua (um, dois, quatro, oito e dezesseis minutos). Foi utilizado em procedimento geral empregando apenas uma peneira (60 mesh) na determinacao da percentagem de agregados estaveis  em agua de diametro entre 2,0 e 0,25 mm. Os resultados obtidos indicaram que: (1) as amostras devem ser submetidas a secagem ao ar; (2) o umedecimento previo por imersao nao deve ser utilizado e, dentre os outros tres processos, o de atomizacao em vidro de relogio apresentou reprodutibilidade e caracteristicas que o recomendam para analise de rotina; (3) o tempo de tamisacao em agua de quatro minutos foi julgado como o mais conveniente.
Palavras-Chave: | Brasil; Ceara; Morada Nova; Pentecoste; Saline soil; Sandy soil; Sodic soil; Solos salinos; Solos sodicos; Tableland; Tabuleiros.
Thesagro: | Física.
Thesaurus Nal: | physics.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Tabuleiros Costeiros (CPATC)
Exemplares: | CPATC - (1380-1) - ADD - AP - -- - AP631.405 - R -  - DIS