Data/hora: 17/06/2024 03:48:45

Biblioteca(s): | Embrapa Solos.
Data corrente: | 23/10/2009
Data da última atualização: | 26/04/2022
Autoria: | DONAGEMMA, R. A.; CAMPOS, T. M. P. de; PRADO, R. B.; DONAGEMMA, G. K.
Afiliação: | RAQUEL ANDRADE DONAGEMMA, PONTIFÍCIA UNIVERSAIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC RIO; TÁCIO MAURO PEREIRA DE CAMPOS, PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO - PUC RIO; RACHEL BARDY PRADO, CNPS; GUILHERME KANGUSSU DONAGEMMA, CNPS.
Título: | Validação de um método spe-espectrofotometria para determinação de paraquat em solos.
Ano de publicação: | 2009
Fonte/Imprenta: | In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 32., 2009, Fortaleza. O solo e a produção de bioenergia: perspectivas e desafios. [Viçosa, MG]: SBCS; Fortaleza: UFC, 2009. 1 CD-ROM.
Idioma: | Português
Conteúdo: | O presente trabalho tem por objetivo a otimização e validação de um método de extração e quantificação via espectrofotometria visando a obtenção de limites de quantificação adequados a determinação de paraquat em amostras de solos. Esta otimização visa subsidiar o monitoramento do paraquat de forma mais adequada em uma área na região de Bom Jardim - RJ onde é utilizado este produto. A extração do paraquat por SPE em amostras de solos foi realizada em duas etapas: (i) extração do paraquat da matriz e (ii) limpeza e pré-concentração do extrato no cartucho SPE (C18). A validação do método foi realizada através da avaliação dos parâmetros: faixa linear, linearidade, sensibilidade, precisão, recuperação/exatidão, limites de detecção e limites de quantificação que se apresentaram dentro dos níveis aceitáveis. A recuperação do paraquat na amostra de solos estudada foi em torno de 83%. O limite de detecção e quantificação do método foram 1,30 e 4,33 ?g L-1 respectivamente. O método SPEEspectrofotometria apresentou-se adequado ao monitoramento de paraquat na amostra de solo estudada.
Thesagro: | Método; Paraquat; Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra
URL: | http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/doc/572994/1/Validacao-de-um-metodo-spe-espectrofotometria-para-determinacao-de-paraquat-2009.pdf
Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)
Exemplares: | CNPS - (14320-1) - UPC - AA - DD -  -  - 2009.00279 - DIS