Data/hora: 23/09/2024 12:37:04

Biblioteca(s): 	Embrapa Hortaliças; Embrapa Semiárido.	
Data corrente: 	25/10/2005	
Data da última atualização: 	07/08/2024	
Autoria: 	SILVA, W. L. C.; CALBO, A. G.	
Afiliação: 	ADONAI GIMENEZ CALBO, CNPH.	
Título: 	Sistema irrigas, uma realidade no manejo de irrigação no Brasil e no exterior.	
Ano de publicação: 	2005	
Fonte/Imprenta: 	Item, Brasília, DF, n. 67, p. 90-93, set. 2005.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Irrigas é um sistema para medir tensão de água, constituído de uma cápsula porosa (sensor) ligada por um tubo a um dispositivo de aplicar/medir pressão de gás. A tensão de água (T) é obtida com as expressões: T = Td-p e T = Ts p, em que Td é a tensão crítica de dessorção da água (início de borbulhamento), Ts é a tensão crítica dessorção (fim de borbulhamento) e p é a pressão gasosa. Diferentemente dos tensiômetros comuns, a cavidade da cáps5ula porosa do Irrigas é cheia de ar, não requer adição de água e tampouco correção de pressão hidrostática. Por sua robustez, o Irrigas praticamente não necessita manutenção e, por esta razão, é ideal para o manejo de irrigação, principalmente com o uso de automação. Atualmente, sensores Irrigas de diferentes tensões críticas de água (Td) estão sendo utilizados para o manejo de irrigação no Brasil, Estados Unidos e Europa, onde vem sendo objeto de estudos, principalmente para o manejo da irrigação de hortaliças. Todos os resultados obtidos até aqui comprovam a robustez e confiabilidade do Irrigas como instrumento fundamental para fins de manejo de irrigação. Sistemas Irrigas comerciais para controlar a tensão de água são selecionados de acordo com a tensão crítica de água para a cultura.	
Palavras-Chave: 	Automatização; Cápsula porosa; Irrigas; Sensor; Sistema; Tensão de água.	
Thesagro: 	Cultura Irrigada; Irrigação; Manejo; Manejo de Água.	
Categoria do assunto: 	--
P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
Registro original: 	Embrapa Hortaliças (CNPH)	
Exemplares: 	CPATSA - (32285-1) - ADP - AP - PP -  -  -  - DIS
CNPH - (31460-1) - UPC - AP - PP - 631.705 -  -  - DIS