Data/hora: 23/06/2024 13:29:08

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Solos.
Data corrente: | 17/05/2012
Data da última atualização: | 10/06/2024
Autoria: | SOARES, R.; ESCALEIRA, V.; CAMPOS, D. V. B. de; MONTEIRO, M. I. C.; CARNEIRO, M. C.; SANTELLI, R. E.; BERNARDI, A. C. de C.
Afiliação: | RICARDO SOARES, UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE; VIVIANE ESCALEIRA, CNPS; DAVID VILAS BOAS DE CAMPOS, CNPS; MARIA INÊS COUTO MONTEIRO, CETEM; MANUEL CASTRO CARNEIRO, CETEM; RICARDO ERTHAL SANTELLI, CETEM; ALBERTO CARLOS DE CAMPOS BERNARDI, CPPSE.
Título: | Comparação de métodos convencional e alternativo para determinação de sódio, potássio e fósforo em extratos de solos obtidos com solução de MEHLICH-1.
Ano de publicação: | 2012
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 36, n. 1, p. 105-112, fev. 2012.
DOI: | https://doi.org/10.1590/S0100-06832012000100012
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foram comparadas as concentrações de Na, K e P em extratos de solos, obtidas por um método de extração convencional, no qual é utilizada uma razão solo:extrator (Mehlich-1) de 1:10, com aquelas encontradas utilizando uma razão solo:extrator (Mehlich-1) de 1:5. Também, foram comparados os resultados obtidos por técnicas de quantificação convencionais, nas quais Na e K são quantificados por fotometria de chama e P por espectrofotometria de absorção molecular, com aqueles encontrados por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES). Foram analisadas 15 amostras de solo brasileiro. No estudo de repetibilidade aplicado a todos os resultados, os maiores CVs foram encontrados para P e Na, principalmente quando as concentrações dos analitos foram menores (< 9 mg dm-3 para P e < 10 mg dm-3 para Na). Esse fato foi devido provavelmente à heterogeneidade dos extratos, que continham partículas coloidais. Filtração ou centrifugação em vez de decantação dos extratos provavelmente resultaria em menores CVs. No estudo de reprodutibilidade, realizado para três amostras, foram obtidos resultados não reprodutíveis somente para K em uma amostra. Todos os resultados obtidos por ICP OES foram semelhantes aos obtidos por espectrofotometria de absorção molecular UV-Vis. e fotometria de chama, indicando que a primeira técnica foi adequada para determinação de Na, K e P nos extratos de solos tropicais obtidos com solução de Mehlich-1. Os resultados de Na, K e P obtidos com razão solo:extrator de 1:5 foram estatisticamente diferentes daqueles em que se utilizou razão solo:extrator de 1:10. A maioria dos resultados obtidos com razão solo:extrator de 1:5 foi menor que os obtidos com razão solo:extrator 1:10, sobretudo nas amostras com concentrações de analitos mais elevadas. Portanto, para estudos comparativos envolvendo macronutrientes, deve-se utilizar o método convencional com razão solo:extrator de 1:10.
Palavras-Chave: | Análise de solo; ICP OES; Mehlich 1; Mehlich-1.
Thesagro: | Análise do Solo.
Categoria do assunto: | P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra

URL:

http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/63844/1/v36n1a12.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/59462/1/PROCI-2012.00031.pdf

Registro original: | Embrapa Solos (CNPS)

Exemplares:

CPPSE - (21067-1) - UPC - AP - DD - PROCI-2012.00031 - SOA - 2012.00031 - DIS
CNPS - (16655-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2012.00171 - DIS