Data/hora: 17/06/2024 03:58:32

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste; Embrapa Solos.	
Data corrente: 	09/07/2013	
Data da última atualização: 	21/09/2021	
Autoria: 	SOARES, R.; ESCALEIRA, V.; CAMPOS, D. V. B. de; MONTEIRO, M. I. C.; SANTELLI, R. E.; BERNARDI, A. C. de C.	
Afiliação: 	Ricardo Soares, INEA; VIVIANE ESCALEIRA, CNPS; DAVID VILAS BOAS DE CAMPOS, CNPS; Maria Inês Couto Monteiro, CETEM; Ricardo Erthal Santelli, UFRJ; ALBERTO CARLOS DE CAMPOS BERNARDI, CPPSE.	
Título: 	Comparação de métodos convencional e alternativo para determinar Cu, Fe, Mn e Zn em extratos de solos obtidos com solução de MEHLICH-1.	
Ano de publicação: 	2013	
Fonte/Imprenta: 	Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 37, n. 3, p. 707-714, jun. 2013.	
DOI: 	https://doi.org/10.1590/S0100-06832013000300017	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Nos laboratórios brasileiros, a determinação de micronutrientes para estudos de fertilidade de solos é realizada por extração com solução de Mehlich-1 (M-1), utilizando-se uma razão solo: extrator de 1:5 m/v e posterior quantificação por espectrometria de absorção atômica (AAS). No entanto, muitos laboratórios também empregam razão solo:extrator M-1 de 1:10 m/v para determinar macronutrientes e, ou, quantificar por espectrometria de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado (ICP OES), em substituição ao AAS. Como estudos comparativos entre as concentrações de micronutrientes obtidos por esses métodos alternativos são escassos, o objetivo deste trabalho foi investigar se essas diferentes condições experimentais gerariam diferentes resultados. Os resultados foram estatisticamente tratados e revelaram que as concentrações de Fe e Mn, utilizandose ambas as razões de solo:extrator M-1 (1:5 e 1:10 m/v) e de Zn, na razão solo:extrator M-1 de 1:10 m/v, foram estatisticamente iguais, enquanto as concentrações de Cu em ambas as razões solo:extrator M-1 e de Zn na razão solo:extrator de 1:5 m/v foram diferentes, quando as duas técnicas de quantificação (ICP OES e AAS) foram comparadas. Também, todas as concentrações de Cu, Fe, Mn e Zn obtidas utilizando razão solo:extrator M-1 de 1:5 m/v foram diferentes daquelas encontradas com a razão de 1:10 m/v, independentemente da técnica de quantificação. A maioria dessas concentrações foi maior quando se usou a razão de 1:5 m/v e alterou a classe de interpretação dos teores. Portanto, não recomenda-se o uso da razão solo:extrator de 1:5 para as extrações dos micronutrientes Cu, Fe, Mn e Zn com solução M-1 de amostras de solo.	
Palavras-Chave: 	Análise de solo; Teste de identidade; Validação analítica.	
Thesagro: 	Análise do Solo.	
Thesaurus Nal: 	Soil analysis.	
Categoria do assunto: 	P Recursos Naturais, Ciências Ambientais e da Terra	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/85758/1/ricardo-et-al-2013.pdf
http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/94674/1/PROCI-2013.00204.pdf	
Registro original: 	Embrapa Solos (CNPS)	
Exemplares: 	CNPS - (17422-1) - UPC - AP - DD -  -  - 2013.00196 - DIS
CPPSE - (22257-1) - UPC - AP - DD - PROCI-2013.00204 - SOA - 2013.00204 - DIS