Data/hora: 04/06/2024 03:17:51

Biblioteca(s): | Embrapa Pecuária Sudeste.
Data corrente: | 29/11/1999
Data da última atualização: | 14/12/2021
Autoria: | SILVA, F. V.; SOUZA, G. B. de; FERRAZ, L. F. de M.; NOGUEIRA, A. R. de A.
Afiliação: | FERNANDO V. SILVA, USP; GILBERTO BATISTA DE SOUZA, CPPSE; LUIZ FRANCISCO DE MATTEO FERRAZ, CNPDIA; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE.
Título: | Determination of chloride in milk using sequential injection automated conductimetry.
Ano de publicação: | 1999
Fonte/Imprenta: | Food Chemistry, v.67, p.317-322, 1999.
Idioma: | Inglês
Conteúdo: | No desenvolvimento das técnicas analíticas concentrações se faz necessário o aprimoramento do preparo de amostras, reduzindo etapas de manipulação e minimizando riscos de contaminação. A decomposição acida em fase vapor tem sido empregada em microondas fechados com alta pressão, permitindo apenas a utilização de massas e volumes reduzidos de amostras e reagentes. Este trabalho propõe a decomposição de amostras a partir de digestão acida em fase vapor em recipiente aberto com uso de microondas focalizado. Para tanto, foi desenvolvido um suporte em Teflon" no qual foram inseridos 4 recipientes para amostras. Visando minimizar etapas de manipulação, os recipientes foram dimensionados para uso direto no autoamostrador do espectrometro de absorção atômica com forno de grafite (GFAAS Varian, AA-800 Z). As amostras foram pesadas diretamente nos recipientes (ca. 30 mg), aos quais foram adicionados 100 pL de água desionizada, para auxiliar a ação do vapor acido. 0 suporte foi introduzido em frasco de vidro do microondas focalizado (STAR-6, CEM), contendo 20 mL de HNO3 conc.
Palavras-Chave: | Decomposição em fase vapor; Microondas focalizado; Preparo de amostras; Técnicas analiticas.
Categoria do assunto: | W Química e Física
Registro original: | Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)
Exemplares: | CPPSE - (12547-1) - UPC - AP - DD - PROCI-1999.00110 - SIL - 1999.00110 - DIS