Data/hora: 24/06/2024 01:04:14

Biblioteca(s): 	Embrapa Pecuária Sudeste.	
Data corrente: 	25/07/2001	
Data da última atualização: 	29/04/2022	
Autoria: 	KAMOGAWA, M. Y.; NOGUEIRA, A. R. de A.; SOUZA, G. B. de.	
Afiliação: 	MARCOS Y. KAMOGAWA, UFSCAR; ANA RITA DE ARAUJO NOGUEIRA, CPPSE; GILBERTO BATISTA DE SOUZA, CPPSE.	
Título: 	Avaliação dos teores de calcário residual em solos empregando sistemas de análise em fluxo.	
Ano de publicação: 	2001	
Fonte/Imprenta: 	In: CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIA DO SOLO, 28., 2001, Londrina, PR. Anais... Londrina: SBCS, 2001.	
Páginas: 	p.153.	
Idioma: 	Português	
Conteúdo: 	Uma forma de redução otimização de procedimentos analíticos visando a economia de tempo e minimização de reagentes, e a mecanização automação. O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de sistema rápido econfiavel para captura de gases, para a quatificação de calcário residual do solo, sem a necessidade de tratamento prévio da amostra . Sistema em fluxo foi desenvolvido para a captura da amostra. Sistema em fluxo desenvolvido para a captura de Co2, utilizando camara de nebulização. Um volume conhecido de ácido foi injetado nas amostras de solo, reagindo com o CaCO, para produção do CO2, que e dissolvido em H2O e quantificado por condutivimetria. A automação e aquissição dos resultados feitos através de programa desenvolvido em Quick Basic, facilitaram a aplicação do sistema em analise de rotina. Limite de detecção igual a 4- 10 mol kg de CacO, r.s.d. < 3% e velocidade analítica de 22 amostras por hora foram obtidos com os sistemas proposto.	
Palavras-Chave: 	Avaliação dos teores; Fluxo; Sistema de análise; Solos.	
Categoria do assunto: 	W Química e Física	
URL: 	http://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/118185/1/13514.pdf	
Registro original: 	Embrapa Pecuária Sudeste (CPPSE)	
Exemplares: 	CPPSE - (13514-1) - UPC - RA - DD - PROCI-2001.00101 - KAM - 2001.00101 - DIS