Data/hora: 04/06/2024 02:25:21

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 31/07/2009
Autoria: | SOUZA, M. P. de; ARMELIN, M. J. A.; CRUVINEL, P. E.
Afiliação: | IPEN-CNEN; EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Aplicação da análise por ativação de nêutrons instrumental para determinação de vanádio em amostras de solo e forragens.
Ano de publicação: | 1996
Fonte/Imprenta: | In: REUNIAO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE QUIMICA, 19.; SIMPOSIO NACIONAL DE QUIMICA INORGANICA, 8., maio 1996, Pocos de Caldas, MG. Livro de resumos... Sao Paulo: Sociedade Brasileira de Quimica, 1996.
Páginas: | Ref.QA-088.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Alguns elementos inorganicos exercem funcoes vitais no organismo como costituintes de metalo-enzimas, hormonios, vitaminas e outras moleculas biologicas ou, funcionando como catalizadores nas reacoes de oxido-reducao. Para muitos pesquisadores, a deficiencia ou toxicidade de alguns desses elementos em solos e forragens podem provocar desordem que comprometem a eficiencia produtiva dos animais, gerando consequentemente, perdas economicas relevantes. Dentre esses elementos encontram-se evidencias que a variacao da concentracao de vanadio, ao nivel de traco, na dieta afeta o metabolismo de alguns animais domesticos. Sendo assim, no presente trabalho estudaram-se as condicoes experimentais para aplicar o metodo de analise por ativacao com neutrons instrumental para determinar vanadio em amostras de solos e forragens. Amostras e padroes foram irradiadas juntas no reator IEA-R1 e, as radiacoes gama emitidas pelo fotopico de 1434 keV 52V foram detectadas por um detector de germanio hiperpuro. As condicoes experimentais e aplicabilidade do metodo para determinacao do vanadio foram avaliadas analisando-se os seguintes materiais de referencia: NRCC-PACS-1 Marine Sediment; IAEA-Soil-7; Oyster Tissue 1566a; cujas concentracoes de vanadio, sao: 127; 66 e 4.68 microgramas V /g, respectivamente. Os resultados obtidos foram concordantes dentro de 3% e a precisao do metodo, medida por meio do desvio padrao relativo, obtido para 4 determinacoes, variou de: 4 a 16%.
Palavras-Chave: | Analysis; Ativacao; Ativation; Forragens.
Thesagro: | Análise; Solo; Vanádio.
Thesaurus Nal: | forage; soil.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5596-1) - UPC - SP - -- - PROCI-96.00179 -  - 1996.00179 - DIS