Data/hora: 16/06/2024 10:13:55

Biblioteca(s): | Embrapa Milho e Sorgo.
Data corrente: | 16/05/2014
Data da última atualização: | 24/11/2015
Autoria: | AMARANTE, C. V. A. do; STEFFENS, C. A.; SANGOI, L.; ZANARDI, O. Z.; MIQUELOTO, A.; SCHWEITZER, C.
Afiliação: | CASSANDRO VIDAL TALAMINI DO AMARANTE, UDESC, Lages, SC.; CRISTIANO ANDRÉ STEFFENS, UDESC, Lages, SC.; LUÍS SANGOI, UDESC, Lages, SC.; ODIMAR ZANUZO ZANARDI, UDESC, Lages, SC.; AQUIDAUANA MIQUELOTO, UDESC, Lages, SC.; CLEBER SCHWEITZER, UDESC, Lages, SC.
Título: | Quantificação de clorofilas em folhas de milho através de métodos ópticos não destrutivos.
Ano de publicação: | 2010
Fonte/Imprenta: | Revista Brasileira de Milho e Sorgo, Sete Lagoas, v. 9, n. 1, p. 39-50, 2010.
DOI: | http://dx.doi.org/10.18512/1980-6477/rbms.v9n1p39-50
Idioma: | Português
Conteúdo: | Com o advento de medidores portáteis, a quantificação de clorofilas tornouse fácil e rápida, podendo ser realizada de forma não destrutiva, no campo. Este trabalho foi conduzido visando avaliar a viabilidade da utilização de um colorímetro, comoalternativa à utilização de medidor de clorofila, para a quantificação não destrutiva de clorofilas em folhas de milho. Folhas de três híbridos, com tonalidades variando do verde-amarelado a verde-escuro, foram avaliadas nas faces adaxial e abaxial, com um medidor de clorofila (Minolta SPAD-502) e um colorímetro (Minolta CR-400, no espaço de cores L, C e ho), seguido de quantificações destrutivas de clorofilas a, b e totais. Os valores de leitura do medidor de clorofila e da relação ho/(LxC) do colorímetro aumentaram com o incremento nos teores de clorofilas, nos três híbridos. Melhores estimativas dos teores de clorofilas foram obtidas em unidades de área do que em unidades de massa fresca, especialmente para a clorofila a, tanto para a leitura do SPAD-502 quanto para a relação ho/(LxC) do colorímetro CR-400. Os resultados obtidos demonstram que o colorímetro é uma alternativa viável na avaliação não destrutiva dos conteúdos de clorofilas a, b e totais (&#956;g cm-2), sendo as leituras pouco influenciadas por diferenças nas faces das folhas de milho. Para tanto, os valores da relação ho/(L x C) do colorímetro devem ser previamente calibrados com a extração de clorofilas das folhas do híbrido de interesse, assim como ocorre com o SPAD-502.
Palavras-Chave: | Absorbância; Coloração da folha; Propriedades ópticas; Refletância.
Thesagro: | Zea Mays.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Milho e Sorgo (CNPMS)
Exemplares: | CNPMS - (25772-1) - ADD - AP - DD -  -  -  - DIS