Data/hora: 09/06/2024 20:29:32

Biblioteca(s): | Embrapa Instrumentação.
Data corrente: | 22/12/1999
Data da última atualização: | 02/03/2010
Autoria: | TORRE-NETO, A.; COLNAGO, L. A.
Afiliação: | EMBRAPA-CNPDIA.
Título: | Conversor analógico digital, interface e software para RMN.
Ano de publicação: | 1991
Fonte/Imprenta: | In: ENCONTRO DE USUARIOS DE RESSONANCIA MAGNETICA NUCLEAR, 3., maio 1991, Buzios, RJ. Resumos... Rio de Janeiro: AUREMN, 1991.
Páginas: | p.17.
Idioma: | Português
Conteúdo: | Foi desenvolvido um cartao tendo 2 conversores A/D com interface e software compativeis com o IBM-PC. A resolucao dos conversores e de 12 bits e a taxa de amostragem maxima e de 100KHz. Alem dos CADs o cartao possui 16 canais de entrada ou saida digital para uso geral. Esta prevista a implantacao, no proprio cartao, de um gerador de sequencia de pulsos programavel de 5 canais e resolucao temporal de 150nS. O software permite a aquisicao com media acumulativa do sinal ("average"). Tambem esta implementada a aquisicao com FFT e visualizacao grafica do espectro num tempo de repeticao da ordem de 1 segundo. Uma das aplicacoes deste cartao esta no espectrometro de RMN para ensino, tambem apresentado neste encontro.
Palavras-Chave: | Analogic; Conversor analógico-digital; Converters; EMBRAPA-CNPDIA; Espectroscopia; Interface; NMR; Nuclear magnetic resonance; Programa; Ressonância magnética nuclear; RMN; Software.
Thesaurus Nal: | spectroscopy.
Categoria do assunto: | --
Registro original: | Embrapa Instrumentação (CNPDIA)
Exemplares: | CNPDIA - (5266-1) - UPC - SP - -- - PROCI-91.00048 -  - 1991.00048 - DIS