Data/hora: 20/06/2024 18:48:21

Biblioteca(s): 	Embrapa Florestas.	
Data corrente: 	26/11/2009	
Data da última atualização: 	26/11/2009	
Autoria: 	PUCCI, P. S. B.; PEREIRA, C. M.; NEIVERTH, C. A.	
Afiliação: 	PAULA SCHULTZ BITTENCOURT PUCCI, CNPF; CLAUDIA MARA PEREIRA, CNPF; Cristhiane Anete Neiverth, UFPR.	
Título: 	Determinação de nitrogênio em tecido vegetal através de espectrometria UV-VIS pelo método do indofenol.	
Ano de publicação: 	2009	
Fonte/Imprenta: 	In: EVENTO DE INICIATIVAS E MELHORIAS DAS ATIVIDADES DE APOIO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DA EMBRAPA FLORESTAS, 4., 2009, Colombo. Anais. Colombo: Embrapa Florestas, 2009. 1 CD-ROM. (Embrapa Florestas. Documentos, 187).	
Idioma: 	Português	
Notas: 	EVIMAT. Resumo.	
Conteúdo: 	A avaliação do estado nutricional das plantas é instrumento valioso não só por permitir um correto diagnóstico nutricional, mas também para a recomendação de aplicação de nutrientes. O nitrogênio total é um dos mais requisitados para essa avaliação, e sua determinação é normalmente realizada por método titrimétrico. Essa metodologia envolve a transformação de todo nitrogênio existente na amostra em nitrogênio amoniacal, o qual é convertido em amônia, destilado por arraste de vapor condensado e titulado. Este método de referência, apesar de fornecer resultados de alta reprodutibilidade e confiabilidade, usa quantidades apreciáveis de reagentes e exige grande tempo de análise. Devido à alta demanda no laboratório de Solos e Nutrição de Plantas da Embrapa Florestas, há a necessidade de se propor uma alternativa à determinação do N-NH4+, com o objetivo de agilizar o processo, sem perder a qualidade da análise. Testou-se o método colorimétrico para a determinação de NH4+ que se baseia na formação do composto azul intenso de indofenol, resultante da reação do íon amônio, tendo como composto fenólico complexante o ácido salicílico na presença de hipoclorito e nitroprussiato de sódio como agentes oxidantes. Para verificar a validade desta alternativa para a rotina do laboratório, foi analisado um conjunto de 16 amostras cujo teor do analito foi previamente determinado pelo método titrimétrico. Foi feita curva de calibração de N a partir de solução de NH4Cl com os seguintes pontos: 0,0 ; 1,0; 2,5; 5,0; 7,5; 10,0. Realizada a análise de regressão linear para a curva obtida, obteve-se R= 0,999. A curva apresentou-se estável após 16 horas, o que permitiu a leitura no dia seguinte à preparação. Observou-se que os resultados do conjunto de amostras analisadas apresentou valores muito próximos aos obtidos pelo método de referência, obtendo também boa reprodutibilidade e repetibilidade.	
Palavras-Chave: 	Avaliação; Metodologia analítica; Nitrogênio amoniacal.	
Thesagro: 	Estado Nutricional; Planta.	
Categoria do assunto: 	--	
Registro original: 	Embrapa Florestas (CNPF)	
Exemplares: 	CNPF - (46215-1) - UMT - PL - CD - DC0187 -  -  - DIS